ПРОТОКОЛ

Публичных слушаний по вопросу :

«Об актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)»

10.06.2025 г. 11.00 часов                                                     г. Искитим, ул. Пушкина, 51

Инициатором   проведения публичных  слушаний  выступает администрация г. Искитима.

Организатором проведения публичных слушаний - МКУ «Управление ЖКХ» г. Искитим.

Публичные слушания проведены в соответствии с Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 2012  № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», постановлением администрации г. Искитима от 14.01.2025 №7 «Об актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год).

Дата, место и время проведения публичных слушаний определены постановления главы г. Искитима от 27.05.2025 №14-г. Указанное постановление и уведомление о проведении публичных слушаний размещено на официальном сайте администрации города Искитима 27.05.2025 год.

Проект Актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года  (Актуализация на 2026 год) размещен на официальном сайте администрации города Искитима - https://iskitim.nso.ru// (главная – раздел – публичные слушания) в общем доступе для ознакомления всеми заинтересованными лицами.

При проведении публичных слушаний присутствуют:

1. Комиссия по проведению публичных слушаний в составе:

Васильев Д.Н.–директор МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитима, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Шадрин В.Г.- ведущий инженер МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитима;

Ковалев С.А..-директор МУП « Теплосеть»;

Фисенко С.В.- руководитель отдела по сбыту  ООО «ИГК»;

Моисеев Н.Ф.- инженер ИП Голубев В.А.;

Чуркин А.М.- ведущий инженер АО «НЗИВ»;

Гемодуров А.А.- главный инженер МУП «ДЕЗ»;

Родикова Е.А.- инженер МУП «Котельная Ложок».

2. Представитель подрядной организации ООО «МихА» (онлайн) – Михайлова Наталья Анатольевна.

3. Представители организаций города и граждан в количестве – 7 человек.

Повестка дня:

Слушали: Васильева Д.Н. – директора МКУ «Управление ЖКХ» г.Искитима, секретаря комиссии. Председательствующим на настоящих публичных слушаниях должен быть заместитель главы администрации города Сеничев К.В., но он отсутствует по уважительной причине.

Поэтому предлагаю выбрать председательствующего на слушаниях меня Васильева Д.Н., а секретарем Шадрина В.Г.

Итоги голосования: 15- ЗА. 0-Против 0-Воздержались.

Слушали Васильева Д.Н. председательствующего публичных слушаний, который огласил повестку:

1.Обсуждение актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год). Докладчик – Михайлова Наталья Анатольевна, представитель подрядной организации ООО «МихА» через ZOOM,онлайн.

2. Информация о поступивших замечаниях и предложениях.

3. Подведение итогов.

За повестку дня проголосовали единогласно.

Слушали: Васильева Д.Н., который предложил установить следующий регламент:

Доклад представителя подрядной организации по 1 вопросу – 5-10 минут;

Доклад о замечаниях и предложения поступивших в комиссию – не более 5 минут;

Выступления желающих - до 3 минут. Вопросов и предложений по внесению изменений в регламент не поступило. За регламент проголосовали единогласно.

1. Слушали:  Михайлову Наталью Анатольевну, представителя подрядной организации ООО «МихА»:

Схема теплоснабжения г.Искитима разрабатывается в целях удовлетворения спроса на тепловую энергию (мощность) и теплоноситель, обеспечения надежного теплоснабжения наиболее экономичным способом при минимальном воздействии на окружающую среду, а также экономического стимулирования развития систем теплоснабжения и внедрения энергосберегающих технологий. Требования, предъявляемые к схемам ТС содержаться в Постановлении Правительства РФ от 22.02.2012 № 154 "О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения" учтены. Схема теплоснабжения подлежит ежегодной актуализации. В ходе доклада были раскрыты показатели спроса на тепловую энергию и теплоноситель в установленных границах территории городского округа. Перспективные балансы располагаемой тепловой мощности источников тепловой энергии тепловой нагрузки потребителей, перспективные балансы теплоносителя. Была дана краткая характеристика актуализированной системы теплоснабжения г. Искитима на 2026 год.

2.Слушали:

Васильева Д.Н. - с момента размещения проекта актуализированной схемы теплоснабжения поступили замечания от теплоснабжающей организации – ООО «ИГК» и АО «НЗИВ»», которые отражено в рассматриваемой схеме. Ознакомиться с данными замечаниями было возможно на сайте администрации города Искитима в разделе Публичные слушания.

Предложения и замечания в период с размещения сообщения о проведении публичных слушаний до дня проведения публичных слушаний по вопросу повестки публичных слушаний замечания поступили от ООО «ИГК».
Есть ли желающие выступить или задать вопросы?

Фисенко С.В.- уточнил информацию у представителя ООО «Миха» по включению в актуализированную схему теплоснабжения направленных замечаний от ООО»ИГК».

Предложений и замечаний, касающихся проекта актуализированной схемы теплоснабжения г.Искитима на 2026 год для включения их в протокол публичных слушаний участники публичных слушаний не выразили.

3.Слушали:

Васильева Д.Н.., который предложил одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год). Учитывая выступления участников публичных слушаний, решено, что предложенный проект актуализации схемы теплоснабжения г.Искитима Новосибирской области, соответствуют действующему законодательству Российской Федерации, вынесено предложение об утверждении актуализации схемы теплоснабжения г.Искитима Новосибирской области на 2026 год.

РЕШИЛИ:

1. Публичные слушания по проекту актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год). считать состоявшимися.

2. Одобрить проект актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год)..

3. Направить одобренный проект актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год). главе города Искитима для утверждения.

4. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта актуализации схемы теплоснабжения города Искитима Новосибирской области на период до 2032 года (Актуализация на 2026 год).. разместить официальном сайте администрации города Искитима - https://iskitim.nso.ru// (главная – раздел – публичные слушания).

ГОЛОСОВАЛИ:  за  - единогласно, против – нет, воздержались - нет.

Председатель                                      подпись                                           Д.Н.Васильев

Секретарь         		подпись                                                            В.Г.Шадрин