## Ведомость объемов работ 6 граф
УТВЕРЖДАЮ
Директор МКУ "УКС" г.Искитима НСО ___________ Л.К. Дрючин
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ №04-01-01
"Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области".Электроосвещение.
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1.
Устройство траншей под кабель освещения, прокладка кабеля
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 | 100 м3 | 2.3127
2 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 0.96672
3 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км | 1 т груза | 169.176
4 | Работа на отвале, группа грунтов: 1 | 1000 м3 | 0.096672
5 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 | 100 м3 | 1.3459
6 | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 | 100 м3 | 1.3459
7 | Устройство постели при одном кабеле в траншее | 100 м | 10.58
8 | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 106.3392
9 | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм | 100 м | 1.313
10 | Трубы стальные (труба стальная диаметром 76 мм) | т | 0.47951
11 | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.313
12 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 14.44
13 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг | 100 м | 8.167
14 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.112
15 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.2737
16 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.042
17 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.203
18 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 Применительно- сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.105
19 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.081
20 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 1.313
21 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. | 1000 м | 0.005
22 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.0863
23 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.005
24 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.03
25 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.005
26 | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее | км | 1.27
27 | Лента сигнальная | 100 м | 12.7
Установка столбов освещения ОТп-9.0-2.0
28 | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент.- Прим. демонтаж диаметр труб стальных 75 мм высотой 4 м | 100 шт | 0.1
29 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т-Прим. Демонтаж | т | 1.339
30 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) | 1 т груза | 1.38
31 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 2.719
32 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.13
33 | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т | т | 2.665
34 | Опора несиловая трубчатая, марка: НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02) Прим. Опора стальная ОТп 9.02.0 | шт | 13
35 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.03861
36 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3.938
37 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-Прим. Прокладка труб ПНД диаметром 50 мм для ввода кабеля к опоре в бетоне | 100 м | 0.24
38 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 2.4
39 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.44
40 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.011
41 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.02
42 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.004
43 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.009
44 | Установка светильников: с лампами люминесцентными | шт | 13
45 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000) | шт | 9
46 | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.204.000) | шт | 4
47 | Светильник ДКУ "Победа" LED-100 GALAD | шт | 17
Установка столбов освещения "Обские фонари"
48 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.24
49 | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции | т | 0.408
50 | Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,133-1,25 | шт | 24
51 | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - прим. с лампами светодиодными | шт | 24
52 | Опора декоративная "Обские Фонари" Симфония 04-4-0-1КР | шт | 24
53 | Светильник светодиодный уличный ДТУ-40 Шар LED-40 2760 Лм 5000 К ШЗ65/GALAD | шт | 24
54 | Комплект крепежа для установки светильников | шт | 24
55 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.05304
56 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.41
57 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-Прим. Прокладка труб ПНД диаметром 50 мм для ввода кабеля к опоре в бетоне | 100 м | 0.48
58 | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 4.8
59 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.99
60 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.019
61 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.064
62 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.002
63 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.014
ЛЭП (СВ-95)
64 | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных | шт | 5
65 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 4
66 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км | 1 т груза | 0.8
67 | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т | 1 т груза | 0.8
68 | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 | 100 шт | 0.04
69 | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор | шт | 4
70 | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных | шт | 4
71 | Устройство бетонной подготовки | 100 м3 | 0.014
72 | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.428
73 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (по опорам) | 100 м | 0.06
74 | Трубы стальные диаметром 40 мм | т | 0.016422
75 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.24
76 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 4 мм2 | 1000 м | 0.012
77 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.012
78 | Установка светильников: светодиодных | шт | 4
79 | Кронштейн КС 1 | шт | 4
80 | Светильник ДКУ "Победа" LED-100 GALAD | шт | 4
81 | Хомут для крепления кронштейна | шт | 4
82 | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км | км | 0.305
83 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.18
84 | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.125
85 | Зажим анкерный (СИП): PA 2000 | 100 шт | 0.08
86 | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 прим. РА 16х100 | 100 шт | 0.04
87 | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK | 100 шт | 0.18
88 | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500. прим. СА 2000 | шт | 11
89 | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.2
90 | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 0.04
Прокладка провода до ламп по столбам
91 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 7
92 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.7
93 | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 | 100 шт | 1.59
94 | Сжимы ответвительные У-731 | 100 шт | 1.59
Учет освещения
95 | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные | шт | 1
96 | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный) | шт | 1
ЩУО
97 | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг | шт | 1
98 | Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм Применительно-ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛ 3 (560х480х165) | шт | 1
99 | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей диаметром 32 мм | 100 м | 0.05
100 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.15
101 | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 Применительно Провод установочный ПуГВ 1х16 ТРТС белый многопроволочный | 1000 м | 0.015
102 | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (по опорам) | 100 м | 0.145
103 | Трубы стальные диаметром 40 мм | т | 0.039687
104 | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 | 100 м | 0.09
105 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 5 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.006
106 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.003
107 | Прибор или аппарат | шт | 6
108 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 32А, характеристика С | шт | 1
109 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 6 А | шт | 1
110 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 10 А | шт | 3
111 | Выключатели автоматические: «IEK» ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 16 А | шт | 1
112 | Блок-контактор | шт | 1
113 | Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В) прим. Контактор КМИе-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK | шт | 1
114 | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м | шт | 1
115 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.1
116 | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.01
Подключение насоса для фонтана
117 | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 | шт | 1
118 | Посты управления кнопочные: ПЛ-7612 У3 прим. Пост кнопочный , КМИ-11860, 18 А, 220В/АС-3, IP54,IEK. | шт | 1
119 | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок | 100 м | 0.24
120 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.024