## Мои данные
СОГЛАСОВАНО: | [15 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Директор ООО "Разнострой" | [14 empty] | Директор МКУ «УКС» г. Искитим НСО
|  | // С.Л. Полянский | [15 empty] | // Л.К. Дрючин
" _____ " ________________ 2019 г. | [14 empty] | " _____ " ________________ 2019 г.
"Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области".
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ № 04-01-01
(локальная смета)
на | "Ремонт сквера "Юбилейный" в г. Искитиме Новосибирской области".Электроосвещение.;
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: |  | Шифр 06/19
[13 empty] | в базисном уровне цен |  |  | в текущем уровне цен
[10 empty] | Сметная стоимость |  |  | 352515 |  | руб. | 2422364 |  | руб.
[10 empty] | Средства на оплату труда |  |  | 12409 |  | руб. | 225920 |  | руб.
[10 empty] | Сметная трудоемкость |  |  | 1371.18 |  | чел.час | 1371.18 |  | чел.час
[13 empty] | 1222.86 | 148.32 |  | 1222.86 | 148.32
Составлен в ценах 2001 г. и пересчитан в текущий уровень по состоянию 15.12.2018г
N п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат | Единица измерения | Количество | Стоимость единицы |  |  | Общая стоимость |  |  |  | Индекс | Общая стоимость |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуж. машин
[5 empty] | (в базисном уровне цен) |  |  | (в базисном уровне цен) |  |  |  |  | (в текущем уровне цен)
[5 empty] | Всего | экспл. машин | материалов | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов |  | Всего | оплаты труда | экспл. машин | материалов
[5 empty] | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | обслуживающие маш.
[17 empty] | на един. | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19
Раздел 1.
Устройство траншей под кабель освещения, прокладка кабеля
1 | ФЕР01-02-057-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 _______________ НР 80% от ФОТ; (40447 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (19339 руб.) | 100 м3 | 2.3127 | 1201,2 ______ 1201,2 |  |  | 2778 | 2778 |  |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 50559 | 50559 |  |  | 154 | 356.15
2 | ФЕР01-02-060-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 _______________ НР 80% от ФОТ; (5654 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (2704 руб.) | 100 м3 | 0.96672 | 401,7 ______ 401,7 |  |  | 388 | 388 |  |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 7068 | 7068 |  |  | 53.56 | 51.78
3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 169.176 | 11.42 | 11.42 |  | 1932 |  | 1932 |  | ЭМ=10,12 | 19552 |  | 19552
4 | ФЕР01-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Работа на отвале, группа грунтов: 1 _______________ НР 95% от ФОТ; (114 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (51 руб.) | 1000 м3 | 0.096672 | 289,53 ______ 23,32 | 264,04 ______ 44,82 | 2.17 | 28 | 2 | 26 ______ 4 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 258 | 41 | 215 ______ 79 | 2 | 2,99 ______ 3,33 | 0,29 ______ 0,32
5 | ФЕР01-02-061-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 _______________ НР 80% от ФОТ; (13007 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (6219 руб.) | 100 м3 | 1.3459 | 663,75 ______ 663,75 |  |  | 893 | 893 |  |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 16259 | 16259 |  |  | 88.5 | 119.12
6 | ФЕР01-02-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Уплотнение грунта пневматическими трамбовками, группа грунтов: 1-2 _______________ НР 95% от ФОТ; (3199 руб.) СП 50%*0.85 от ФОТ; (1431 руб.) | 100 м3 | 1.3459 | 387,18 ______ 106,88 | 280,3 ______ 30,58 |  | 521 | 144 | 377 ______ 41 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 5802 | 2618 | 3184 ______ 749 |  | 12,53 ______ 3,04 | 16,86 ______ 4,09
7 | ФЕРм08-02-142-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство постели при одном кабеле в траншее _______________ НР 95% от ФОТ; (17603 руб.) СП 65% от ФОТ; (12044 руб.) | 100 м | 10.58 | 308,28 ______ 50,99 | 256,27 ______ 45,24 | 1.02 | 3262 | 539 | 2711 ______ 479 | 12 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 32762 | 9818 | 22884 ______ 8711 | 60 | 5,3 ______ 3,9 | 56,07 ______ 41,26
8 | ФССЦ-02.3.01.02-0015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Песок природный для строительных: работ средний | м3 | 106.3392 | 55.26 |  | 55.26 | 5876 |  |  | 5876 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 32512 |  |  | 32512
9 | ФЕРм08-02-411-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Рукав металлический наружным диаметром: до 78 мм _______________ НР 95% от ФОТ; (6277 руб.) СП 65% от ФОТ; (4295 руб.) | 100 м | 1.313 | 1037,53 ______ 269,22 | 167,53 ______ 7,28 | 600.78 | 1362 | 353 | 220 ______ 10 | 789 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 12654 | 6433 | 1857 ______ 174 | 4364 | 28,64 ______ 0,58 | 37,6 ______ 0,76
10 | ФССЦ-23.3.10.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные (труба стальная диаметром 76 мм) | т | 0.47951 | 7920 |  | 7920 | 3798 |  |  | 3798 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 21012 |  |  | 21012
11 | ФЕР22-05-005-01 Приказ Минстроя России от 15.06.2017 №886/пр | Протаскивание в футляр полиэтиленовых труб диаметром: 110 мм _______________ НР 130% от ФОТ; (21432 руб.) СП 89%*0.85 от ФОТ; (12472 руб.) | 100 м трубы, уложенной в футляр | 1.313 | 1246,73 ______ 689,47 | 72,67 ______ 0,41 | 484.59 | 1637 | 905 | 95 ______ 1 | 637 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 20802 | 16476 | 805 ______ 10 | 3521 | 71,67 ______ 0,03 | 94,1 ______ 0,04
12 | ФССЦ-24.3.03.13-0414 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 14.44 | 172.8 |  | 172.8 | 2495 |  |  | 2495 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 13806 |  |  | 13806
13 | ФЕРм08-02-141-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: до 1 кг _______________ НР 95% от ФОТ; (16057 руб.) СП 65% от ФОТ; (10986 руб.) | 100 м | 8.167 | 245,31 ______ 105,92 | 65,87 ______ 7,79 | 73.52 | 2003 | 865 | 538 ______ 64 | 600 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 23606 | 15744 | 4540 ______ 1158 | 3322 | 11,01 ______ 0,62 | 89,92 ______ 5,06
14 | ФССЦ-21.1.06.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. | 1000 м | 0.112 | 10793.69 |  | 10793.69 | 1209 |  |  | 1209 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 6689 |  |  | 6689
15 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.2737 | 14201.52 |  | 14201.52 | 3887 |  |  | 3887 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 21506 |  |  | 21506
16 | ФССЦ-21.1.06.07-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.042 | 9089.46 |  | 9089.46 | 382 |  |  | 382 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2112 |  |  | 2112
17 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.203 | 14201.52 |  | 14201.52 | 2883 |  |  | 2883 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 15951 |  |  | 15951
18 | ФССЦ-21.1.06.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 Применительно- сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.105 | 7969.82 |  | 7969.82 | 837 |  |  | 837 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 4630 |  |  | 4630
19 | ФССЦ-21.1.06.07-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.081 | 9248.87 |  | 9248.87 | 749 |  |  | 749 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 4145 |  |  | 4145
20 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (1162 руб.) СП 65% от ФОТ; (795 руб.) | 100 м | 1.313 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 90 | 67 | 5 ______ 1 | 18 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1355 | 1211 | 39 ______ 12 | 105 | 5,39 ______ 0,04 | 7,08 ______ 0,05
21 | ФССЦ-21.1.06.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. | 1000 м | 0.005 | 10793.69 |  | 10793.69 | 54 |  |  | 54 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 299 |  |  | 299
22 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.0863 | 14201.52 |  | 14201.52 | 1226 |  |  | 1226 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 6781 |  |  | 6781
23 | ФССЦ-21.1.06.07-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.005 | 9089.46 |  | 9089.46 | 45 |  |  | 45 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 251 |  |  | 251
24 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.03 | 14201.52 |  | 14201.52 | 426 |  |  | 426 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2357 |  |  | 2357
25 | ФССЦ-21.1.06.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 Применительно- сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.005 | 7969.82 |  | 7969.82 | 40 |  |  | 40 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 220 |  |  | 220
26 | ФЕРм10-06-048-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка волоконно-оптических кабелей в траншее _______________ (ОП п.1.10.92 Прокладка опознавательной ленты ПЗ=0,3 (ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0,3 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3)) _______________ НР 95% от ФОТ; (2270 руб.) СП 65% от ФОТ; (1553 руб.) | км | 1.27 | 744,55 ______ 69,41 | 673,74 ______ 33,97 | 1.39 | 946 | 88 | 856 ______ 43 | 2 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 8836 | 1604 | 7222 ______ 785 | 10 | 6,9 ______ 2,712 | 8,76 ______ 3,44
27 | ФССЦ-01.7.06.08-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента сигнальная | 100 м | 12.7 | 108 |  | 108 | 1372 |  |  | 1372 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 7589 |  |  | 7589
Установка столбов освещения ОТп-9.0-2.0
28 | ФЕР09-08-001-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка металлических столбов высотой до 4 м: на подготовленный бетонный фундамент.- Прим. демонтаж диаметр труб стальных 75 мм высотой 4 м _______________ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) _______________ НР 90% от ФОТ; (827 руб.) СП 85%*0.85 от ФОТ; (664 руб.) | 100 шт | 0.1 | 775,71 ______ 263,03 | 512,68 ______ 241,82 |  | 78 | 26 | 52 ______ 24 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 911 | 479 | 432 ______ 440 |  | 30,835 ______ 20,846 | 3,08 ______ 2,08
29 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т-Прим. Демонтаж _______________ (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.2, п.4 Демонтаж (разборка) металлических конструкций ОЗП=0,7; ЭМ=0,7 к расх.; ЗПМ=0,7; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,7; ТЗМ=0,7) _______________ НР 105% от ФОТ; (7329 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (3560 руб.) | т | 1.339 | 1127,97 ______ 198,95 | 929,02 ______ 87,48 |  | 1510 | 266 | 1244 ______ 117 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 15347 | 4848 | 10499 ______ 2132 |  | 20,384 ______ 7,21 | 27,29 ______ 9,65
30 | ФССЦпг-01-01-01-014 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий металлических (армокаркасы, заготовки трубные и др.) _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 1.38 | 8.36 | 8.36 |  | 12 |  | 12 |  | ЭМ=14,26 | 165 |  | 165
31 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.719 | 3.86 | 3.86 |  | 10 |  | 10 |  | ЭМ=10,12 | 106 |  | 106
32 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 _______________ НР 80% от ФОТ; (589 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (282 руб.) | 100 шт | 0.13 | 2416,94 ______ 118,56 | 2298,38 ______ 192,44 |  | 314 | 15 | 299 ______ 25 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2802 | 281 | 2521 ______ 455 |  | 15,2 ______ 16,59 | 1,98 ______ 2,16
33 | ФЕР33-01-016-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка стальных опор промежуточных: свободностоящих, одностоечных массой до 2 т _______________ НР 105% от ФОТ; (20838 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (10121 руб.) | т | 2.665 | 1611,38 ______ 284,21 | 1327,17 ______ 124,97 |  | 4294 | 757 | 3537 ______ 333 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 43637 | 13785 | 29852 ______ 6061 |  | 29,12 ______ 10,3 | 77,6 ______ 27,45
34 | ФССЦ-07.4.03.05-0016 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Опора несиловая трубчатая, марка: НФ-6,0-02-ц (ТАНС.12.102.000-02) Прим. Опора стальная ОТп 9.02.0 | шт | 13 | 2908.63 |  | 2908.63 | 37812 |  |  | 37812 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 209207 |  |  | 209207
35 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки _______________ НР 105% от ФОТ; (1217 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (640 руб.) | 100 м3 | 0.03861 | 3897,23 ______ 1404 | 1587,74 ______ 244,51 | 905.49 | 150 | 54 | 61 ______ 9 | 35 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1697 | 987 | 517 ______ 172 | 193 | 180 ______ 18,13 | 6,95 ______ 0,7
36 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 3.938 | 592.76 |  | 592.76 | 2334 |  |  | 2334 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 12915 |  |  | 12915
37 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-Прим. Прокладка труб ПНД диаметром 50 мм для ввода кабеля к опоре в бетоне _______________ НР 95% от ФОТ; (580 руб.) СП 65% от ФОТ; (397 руб.) | 100 м | 0.24 | 156,33 ______ 139,54 |  | 16.79 | 38 | 33 |  | 5 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 632 | 610 |  | 22 | 15.2 | 3.65
38 | ФССЦ-24.3.03.13-0414 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 2.4 | 172.8 |  | 172.8 | 415 |  |  | 415 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2295 |  |  | 2295
39 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (390 руб.) СП 65% от ФОТ; (267 руб.) | 100 м | 0.44 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 30 | 22 | 2 | 6 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 454 | 406 | 13 ______ 4 | 35 | 5,39 ______ 0,04 | 2,37 ______ 0,02
40 | ФССЦ-21.1.06.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. | 1000 м | 0.011 | 10793.69 |  | 10793.69 | 119 |  |  | 119 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 657 |  |  | 657
41 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.02 | 14201.52 |  | 14201.52 | 284 |  |  | 284 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1571 |  |  | 1571
42 | ФССЦ-21.1.06.07-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.004 | 9089.46 |  | 9089.46 | 36 |  |  | 36 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 201 |  |  | 201
43 | ФССЦ-21.1.06.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 Применительно- сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.009 | 7969.82 |  | 7969.82 | 72 |  |  | 72 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 397 |  |  | 397
44 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: с лампами люминесцентными _______________ НР 105% от ФОТ; (7359 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (3575 руб.) | шт | 13 | 93,81 ______ 20,29 | 73,01 ______ 9,33 | 0.51 | 1220 | 264 | 949 ______ 121 | 7 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 12848 | 4801 | 8011 ______ 2208 | 36 | 2,29 ______ 0,91 | 29,77 ______ 11,83
45 | ФССЦ-07.2.02.02-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К1-1,5-1,0-Ф1-ц (ТАНС.41.254.000) | шт | 9 | 525.86 |  | 525.86 | 4733 |  |  | 4733 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 26185 |  |  | 26185
46 | ФССЦ-07.2.02.02-0127 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн для консольных и подвесных светильников, серия 1 (Стандарт), марка: 1.К2-1,5-2,0-/180-Ф3-ц (ТАНС.41.204.000) | шт | 4 | 1765.25 |  | 1765.25 | 7061 |  |  | 7061 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 39067 |  |  | 39067
47 | КП ООО "ИННОВА" Конъюнктурный анализ п.12. | Светильник ДКУ "Победа" LED-100 GALAD | шт | 17 | 960.45 |  | 960.45 | 16328 |  |  | 16328 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 90338 |  |  | 90338
48 | ФССЦпг-03-02-03-099 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 99 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 76.5 | 126.07 | 126.07 |  | 9644 |  | 9644 |  | ЭМ=10,49 | 101169 |  | 101169
Установка столбов освещения "Обские фонари"
49 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 _______________ НР 80% от ФОТ; (1087 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (520 руб.) | 100 шт | 0.24 | 2416,94 ______ 118,56 | 2298,38 ______ 192,44 |  | 580 | 28 | 552 ______ 46 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 5173 | 518 | 4655 ______ 841 |  | 15,2 ______ 16,59 | 3,65 ______ 3,98
50 | ФЕР06-01-015-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка анкерных болтов: при бетонировании на поддерживающие конструкции _______________ НР 105% от ФОТ; (2615 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (1376 руб.) | т | 0.408 | 10519,52 ______ 327,25 | 71,64 ______ 8,02 | 10120.63 | 4292 | 134 | 29 ______ 3 | 4129 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 25523 | 2430 | 247 ______ 60 | 22846 | 36,08 ______ 0,63 | 14,72 ______ 0,26
51 | КП ООО "Сибопора" Конъюнктурный анализ п.13. | Закладная деталь фундамента ЗДФ-0,133-1,25 | шт | 24 | 587.41 |  | 587.41 | 14098 |  |  | 14098 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 78000 |  |  | 78000
52 | ФЕРм08-02-369-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник, устанавливаемый вне зданий с лампами: люминесцентными - прим. с лампами светодиодными _______________ НР 95% от ФОТ; (12113 руб.) СП 65% от ФОТ; (8288 руб.) | шт | 24 | 168,36 ______ 19,64 | 99,16 ______ 9,55 | 49.56 | 4041 | 471 | 2380 ______ 229 | 1190 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 35245 | 8579 | 20086 ______ 4171 | 6580 | 1,87 ______ 0,71 | 44,88 ______ 17,04
53 | КП ООО "Сибопора" Конъюнктурный анализ п.13. | Опора декоративная "Обские Фонари" Симфония 04-4-0-1КР | шт | 24 | 5015.54 |  | 5015.54 | 120373 |  |  | 120373 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 666000 |  |  | 666000
54 | КП ООО "Сибопора" Конъюнктурный анализ п.14. | Светильник светодиодный уличный ДТУ-40 Шар LED-40 2760 Лм 5000 К ШЗ65/GALAD | шт | 24 | 1498.64 |  | 1498.64 | 35967 |  |  | 35967 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 199000 |  |  | 199000
55 | КП ООО "Сибопора" Конъюнктурный анализ п.14. | Комплект крепежа для установки светильников | шт | 24 | 52.72 |  | 52.72 | 1265 |  |  | 1265 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 7001 |  |  | 7001
56 | ФССЦпг-03-02-01-066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 66 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 2.364 | 56.14 | 56.14 |  | 133 |  | 133 |  | ЭМ=10,49 | 1392 |  | 1392
57 | ФССЦпг-03-02-03-066 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: III класс груза до 66 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.156 | 92.79 | 92.79 |  | 14 |  | 14 |  | ЭМ=10,49 | 152 |  | 152
58 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки _______________ НР 105% от ФОТ; (1671 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (879 руб.) | 100 м3 | 0.05304 | 3897,23 ______ 1404 | 1587,74 ______ 244,51 | 905.49 | 207 | 74 | 84 ______ 13 | 49 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2332 | 1355 | 711 ______ 236 | 266 | 180 ______ 18,13 | 9,55 ______ 0,96
59 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 5.41 | 592.76 |  | 592.76 | 3207 |  |  | 3207 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 17743 |  |  | 17743
60 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей-Прим. Прокладка труб ПНД диаметром 50 мм для ввода кабеля к опоре в бетоне _______________ НР 95% от ФОТ; (1158 руб.) СП 65% от ФОТ; (792 руб.) | 100 м | 0.48 | 156,33 ______ 139,54 |  | 16.79 | 75 | 67 |  | 8 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1264 | 1219 |  | 45 | 15.2 | 7.3
61 | ФССЦ-24.3.03.13-0414 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы напорные из полиэтилена низкого давления среднего типа, наружным диаметром: 50 мм | 10 м | 4.8 | 172.8 |  | 172.8 | 829 |  |  | 829 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 4589 |  |  | 4589
62 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (876 руб.) СП 65% от ФОТ; (599 руб.) | 100 м | 0.99 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 68 | 50 | 4 | 14 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1022 | 913 | 30 ______ 9 | 79 | 5,39 ______ 0,04 | 5,34 ______ 0,04
63 | ФССЦ-21.1.06.07-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 Применительно- сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.019 | 7969.82 |  | 7969.82 | 151 |  |  | 151 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 838 |  |  | 838
64 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.064 | 14201.52 |  | 14201.52 | 909 |  |  | 909 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 5029 |  |  | 5029
65 | ФССЦ-21.1.06.07-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.002 | 9089.46 |  | 9089.46 | 18 |  |  | 18 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 101 |  |  | 101
66 | ФССЦ-21.1.06.07-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 3 и сечением 6 мм2 | 1000 м | 0.014 | 9248.87 |  | 9248.87 | 129 |  |  | 129 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 716 |  |  | 716
ЛЭП (СВ-95)
67 | ФЕР33-04-042-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Демонтаж опор ВЛ 0,38-10 кВ: без приставок одностоечных _______________ НР 105% от ФОТ; (1234 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (599 руб.) | шт | 5 | 70,94 ______ 7,35 | 63,59 ______ 5,56 |  | 355 | 37 | 318 ______ 28 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3352 | 669 | 2683 ______ 506 |  | 0,81 ______ 0,48 | 4,05 ______ 2,4
68 | ФССЦпг-01-01-01-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 4 | 10.71 | 10.71 |  | 43 |  | 43 |  | ЭМ=14,26 | 611 |  | 611
69 | ФССЦпг-03-21-01-002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 2 км _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.8 | 3.86 | 3.86 |  | 3 |  | 3 |  | ЭМ=10,12 | 31 |  | 31
70 | ФССЦпг-01-01-02-003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка изделий из сборного железобетона, бетона, керамзитобетона массой до 3 т _______________ НР 0% от ФОТ руб.) СП 0% от ФОТ | 1 т груза | 0.8 | 10.71 | 10.71 |  | 9 |  | 9 |  | ЭМ=14,26 | 122 |  | 122
71 | ФЕР01-02-031-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бурение ям глубиной до 2 м бурильно-крановыми машинами: на автомобиле, группа грунтов 2 _______________ НР 80% от ФОТ; (181 руб.) СП 45%*0.85 от ФОТ; (86 руб.) | 100 шт | 0.04 | 2416,94 ______ 118,56 | 2298,38 ______ 192,44 |  | 97 | 5 | 92 ______ 8 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 862 | 86 | 776 ______ 140 |  | 15,2 ______ 16,59 | 0,61 ______ 0,66
72 | ФЕР33-04-016-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Развозка конструкций и материалов опор ВЛ 0,38-10 кВ по трассе: одностоечных железобетонных опор _______________ НР 105% от ФОТ; (770 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (374 руб.) | шт | 4 | 49,34 ______ 3,59 | 45,75 ______ 6,48 |  | 197 | 14 | 183 ______ 26 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1806 | 261 | 1545 ______ 472 |  | 0,44 ______ 0,48 | 1,76 ______ 1,92
73 | ФЕР33-04-003-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка железобетонных опор для совместной подвески проводов ВЛ 0,38; 6-10 кВ без приставок: одностоечных _______________ НР 105% от ФОТ; (4750 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (2307 руб.) | шт | 4 | 264,86 ______ 49,26 | 133,39 ______ 12,88 | 82.21 | 1059 | 197 | 534 ______ 52 | 328 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 9909 | 3586 | 4503 ______ 938 | 1820 | 5,56 ______ 1,11 | 22,24 ______ 4,44
74 | ФЕР06-01-001-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство бетонной подготовки _______________ НР 105% от ФОТ; (441 руб.) СП 65%*0.85 от ФОТ; (232 руб.) | 100 м3 | 0.014 | 3897,23 ______ 1404 | 1587,74 ______ 244,51 | 905.49 | 55 | 20 | 22 ______ 3 | 13 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 615 | 358 | 188 ______ 62 | 69 | 180 ______ 18,13 | 2,52 ______ 0,25
75 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) | м3 | 1.428 | 592.76 |  | 592.76 | 846 |  |  | 846 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 4683 |  |  | 4683
76 | ФЕРм08-02-407-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (по опорам) _______________ НР 95% от ФОТ; (276 руб.) СП 65% от ФОТ; (189 руб.) | 100 м | 0.06 | 891,52 ______ 248,91 | 172,85 ______ 16,06 | 469.76 | 53 | 15 | 10 ______ 1 | 28 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 515 | 272 | 88 ______ 18 | 155 | 26,48 ______ 1,28 | 1,59 ______ 0,08
77 | ФССЦ-23.3.10.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные диаметром 40 мм | т | 0.016422 | 7920 |  | 7920 | 130 |  |  | 130 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 720 |  |  | 720
78 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (212 руб.) СП 65% от ФОТ; (145 руб.) | 100 м | 0.24 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 16 | 12 | 1 | 3 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 248 | 221 | 7 ______ 2 | 20 | 5,39 ______ 0,04 | 1,29 ______ 0,01
79 | ФССЦ-21.1.06.07-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 6 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 4 мм2. | 1000 м | 0.012 | 10793.69 |  | 10793.69 | 130 |  |  | 130 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 717 |  |  | 717
80 | ФССЦ-21.1.06.07-0010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 4 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2. | 1000 м | 0.012 | 9089.46 |  | 9089.46 | 109 |  |  | 109 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 603 |  |  | 603
81 | ФЕР33-04-014-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка светильников: светодиодных _______________ НР 105% от ФОТ; (2264 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (1100 руб.) | шт | 4 | 93,81 ______ 20,29 | 73,01 ______ 9,33 | 0.51 | 375 | 81 | 292 ______ 37 | 2 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3953 | 1477 | 2465 ______ 679 | 11 | 2,29 ______ 0,91 | 9,16 ______ 3,64
82 | КП 5 ООО "ИННОВА" | Кронштейн КС 1 | шт | 4 | 69.59 |  | 69.59 | 278 |  |  | 278 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1540 |  |  | 1540
83 | КП ООО "ИННОВА" | Светильник ДКУ "Победа" LED-100 GALAD | шт | 4 | 960.45 |  | 960.45 | 3842 |  |  | 3842 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 21256 |  |  | 21256
84 | КП ООО "ИННОВА" | Хомут для крепления кронштейна | шт | 4 | 11.76 |  | 11.76 | 47 |  |  | 47 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 260 |  |  | 260
85 | ФЕР33-04-008-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Подвеска изолированных проводов ВЛ 0,38 кВ с помощью механизмов, с несколькими жилами при 30 опорах на км _______________ НР 105% от ФОТ; (2360 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (1146 руб.) | км | 0.305 | 1387,57 ______ 320,38 | 557,46 ______ 84,75 | 509.73 | 423 | 98 | 170 ______ 26 | 155 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 4074 | 1778 | 1435 ______ 470 | 861 | 34,9 ______ 7,35 | 10,64 ______ 2,24
86 | ФССЦ-21.2.01.01-0065 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 4х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.18 | 9524.88 |  | 9524.88 | 1714 |  |  | 1714 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 9486 |  |  | 9486
87 | ФССЦ-21.2.01.01-0062 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода самонесущие изолированные для воздушных линий электропередачи с алюминиевыми жилами марки: СИП-4 2х16-0,6/1,0 | 1000 м | 0.125 | 4805.96 |  | 4805.96 | 601 |  |  | 601 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3324 |  |  | 3324
88 | ФССЦ-20.1.01.01-0004 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 2000 | 100 шт | 0.08 | 14207 |  | 14207 | 1137 |  |  | 1137 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 6288 |  |  | 6288
89 | ФССЦ-20.1.01.01-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим анкерный (СИП): PA 25х100 прим. РА 16х100 | 100 шт | 0.04 | 1927 |  | 1927 | 77 |  |  | 77 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 426 |  |  | 426
90 | ФССЦ-20.1.01.08-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Зажим ответвительный с прокалыванием изоляции (СИП): CDR/CN-1S95UK | 100 шт | 0.18 | 12697 |  | 12697 | 2285 |  |  | 2285 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 12645 |  |  | 12645
91 | ФССЦ-25.2.02.04-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кронштейн анкерный (СИП), марка CA 1500. прим. СА 2000 | шт | 11 | 34.91 |  | 34.91 | 384 |  |  | 384 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2125 |  |  | 2125
92 | ФССЦ-25.2.02.11-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лента крепления шириной 20 мм, толщиной 0,7 мм, длиной 50 м из нержавеющей стали (в пластмасовой коробке с кабельной бухтой) F207 (СИП) | шт | 0.2 | 943.06 |  | 943.06 | 189 |  |  | 189 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1044 |  |  | 1044
93 | ФССЦ-25.2.02.11-0051 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Скрепа размером 20 мм NC20 (СИП) | 100 шт | 0.04 | 582 |  | 582 | 23 |  |  | 23 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 129 |  |  | 129
Прокладка провода до ламп по столбам
94 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (6193 руб.) СП 65% от ФОТ; (4237 руб.) | 100 м | 7 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 481 | 355 | 25 ______ 4 | 101 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 7226 | 6455 | 210 ______ 64 | 561 | 5,39 ______ 0,04 | 37,73 ______ 0,28
95 | ФССЦ-21.2.03.05-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с алюминиевой жилой марки: АПВ, сечением 2,5 мм2 | 1000 м | 0.7 | 887.03 |  | 887.03 | 621 |  |  | 621 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3435 |  |  | 3435
96 | ФЕРм08-02-144-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Присоединение к зажимам жил проводов или кабелей сечением: до 35 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (3618 руб.) СП 65% от ФОТ; (2475 руб.) | 100 шт | 1.59 | 134,23 ______ 131,6 |  | 2.63 | 213 | 209 |  | 4 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3831 | 3808 |  | 23 | 13.68 | 21.75
97 | ФССЦ-20.5.04.09-0002 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сжимы ответвительные У-731 | 100 шт | 1.59 | 223.94 |  | 223.94 | 356 |  |  | 356 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1970 |  |  | 1970
Учет освещения
98 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные _______________ НР 95% от ФОТ; (124 руб.) СП 65% от ФОТ; (85 руб.) | шт | 1 | 9,23 ______ 6,94 | 1,78 ______ 0,26 | 0.51 | 9 | 7 | 2 |  | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 144 | 126 | 15 ______ 5 | 3 | 0,7 ______ 0,02 | 0,7 ______ 0,02
99 | ФССЦ-62.5.01.04-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчик электрической энергии электронный,: трехфазный Меркурий 230ART-01 P(Q) C(R) SIN, 5(60)А (многотарифный) | шт | 1 | 553.36 |  | 553.36 | 553 |  |  | 553 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 3062 |  |  | 3062
ЩУО
100 | ФЕРм08-03-599-09 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щитки осветительные, устанавливаемые на стене: распорными дюбелями, масса щитка до 6 кг _______________ НР 95% от ФОТ; (444 руб.) СП 65% от ФОТ; (304 руб.) | шт | 1 | 70,22 ______ 25,4 | 1,78 ______ 0,26 | 43.04 | 70 | 25 | 2 | 43 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 715 | 462 | 15 ______ 5 | 238 | 2,56 ______ 0,02 | 2,56 ______ 0,02
101 | ФССЦ-20.4.04.04-0017 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Щиты учетно-распределительные: ЩУРН-3-30зо, с замком и окном, размером 540х490х165 мм Применительно-ЩУРН-3/24зо-1 36 УХЛ 3 (560х480х165) | шт | 1 | 464 |  | 464 | 464 |  |  | 464 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2567 |  |  | 2567
102 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей _______________ НР 95% от ФОТ; (121 руб.) СП 65% от ФОТ; (83 руб.) | 100 м | 0.05 | 156,33 ______ 139,54 |  | 16.79 | 8 | 7 |  | 1 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 132 | 127 |  | 5 | 15.2 | 0.76
103 | ФССЦ-23.8.03.02-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Клипса для крепежа гофротрубы, диаметром: 32 мм | 10 шт | 0.2 | 4.3 |  | 4.3 | 1 |  |  | 1 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 5 |  |  | 5
104 | ФССЦ-24.3.01.06-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Гофротруба ПВХ с протяжкой диаметром 32 мм | 10 м | 0.5 | 24.9 |  | 24.9 | 12 |  |  | 12 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 69 |  |  | 69
105 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (132 руб.) СП 65% от ФОТ; (90 руб.) | 100 м | 0.15 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 10 | 8 | 1 | 1 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 155 | 138 | 4 ______ 1 | 13 | 5,39 ______ 0,04 | 0,81 ______ 0,01
106 | ФССЦ-21.2.03.05-0073 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода силовые для электрических установок на напряжение до 450 В с медной жилой марки: ПВ3, сечением 16 мм2 Применительно Провод установочный ПуГВ 1х16 ТРТС белый многопроволочный | 1000 м | 0.015 | 12127 |  | 12127 | 182 |  |  | 182 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1006 |  |  | 1006
107 | ФЕРм08-02-407-16 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Труба стальная по установленным конструкциям, по фермам, колоннам и другим стальным конструкциям, диаметр: до 40 мм (по опорам) _______________ НР 95% от ФОТ; (664 руб.) СП 65% от ФОТ; (454 руб.) | 100 м | 0.145 | 891,52 ______ 248,91 | 172,85 ______ 16,06 | 469.76 | 129 | 36 | 25 ______ 2 | 68 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1245 | 657 | 212 ______ 42 | 376 | 26,48 ______ 1,28 | 3,84 ______ 0,19
108 | ФССЦ-23.3.10.02-0101 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы стальные диаметром 40 мм | т | 0,039687 | 7920 |  | 7920 | 314 |  |  | 314 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1739 |  |  | 1739
109 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 _______________ НР 95% от ФОТ; (80 руб.) СП 65% от ФОТ; (55 руб.) | 100 м | 0.09 | 68,7 ______ 50,67 | 3,55 ______ 0,5 | 14.48 | 6 | 5 |  | 1 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 93 | 83 | 3 ______ 1 | 7 | 5,39 ______ 0,04 | 0.49
110 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 Применительно- с числом жил - 5 и сечением 6 мм2. | 1000 м | 0.006 | 14201.52 |  | 14201.52 | 85 |  |  | 85 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 471 |  |  | 471
111 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.003 | 14201.52 |  | 14201.52 | 43 |  |  | 43 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 236 |  |  | 236
112 | ФЕРм08-03-575-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор или аппарат _______________ НР 95% от ФОТ; (1152 руб.) СП 65% от ФОТ; (788 руб.) | шт | 6 | 11,51 ______ 11,11 |  | 0.4 | 69 | 67 |  | 2 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1227 | 1213 |  | 14 | 1.12 | 6.72
113 | ФССЦ-62.1.01.09-0019 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 3Р 40А, характеристика С-применительно 32 А | шт | 1 | 29.62 |  | 29.62 | 30 |  |  | 30 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 164 |  |  | 164
114 | ФССЦ-62.1.01.09-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С прим. ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 6 А | шт | 1 | 146.96 |  | 146.96 | 147 |  |  | 147 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 813 |  |  | 813
115 | ФССЦ-62.1.01.09-0036 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-100 3Р 63А, характеристика С прим. ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 10 А | шт | 3 | 146.96 |  | 146.96 | 441 |  |  | 441 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2439 |  |  | 2439
116 | ФССЦ-62.1.01.09-0023 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатели автоматические: «IEK» ВА47-29 4Р 40А, характеристика С прим. ВА 47-60 трехполюсный,380 В, 16 А | шт | 1 | 56.31 |  | 56.31 | 56 |  |  | 56 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 312 |  |  | 312
117 | ФЕРм08-01-080-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Блок-контактор _______________ НР 95% от ФОТ; (236 руб.) СП 65% от ФОТ; (161 руб.) | шт | 1 | 32,27 ______ 10,87 | 19,55 ______ 2,77 | 1.85 | 32 | 11 | 20 ______ 3 | 1 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 373 | 198 | 165 ______ 50 | 10 | 1,13 ______ 0,22 | 1,13 ______ 0,22
118 | ФССЦ-62.6.01.05-0171 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Миниконтактор В7-40-00 (катушка 230В) прим. Контактор КМИе-23210 32А 230В/АС3 1НО IEK | шт | 1 | 124.93 |  | 124.93 | 125 |  |  | 125 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 691 |  |  | 691
119 | ФЕР33-03-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Забивка вертикальных заземлителей механизированная на глубину до 5 м _______________ НР 105% от ФОТ; (249 руб.) СП 60%*0.85 от ФОТ; (121 руб.) | шт | 1 | 152,85 ______ 6,85 | 113,15 ______ 6,14 | 32.85 | 153 | 7 | 113 ______ 6 | 33 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1261 | 125 | 955 ______ 112 | 181 | 0,81 ______ 0,61 | 0,81 ______ 0,61
120 | ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок _______________ НР 95% от ФОТ; (679 руб.) СП 65% от ФОТ; (465 руб.) | 100 м | 0.1 | 630,96 ______ 388,03 | 51,58 ______ 5,02 | 191.35 | 63 | 39 | 5 ______ 1 | 19 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 856 | 706 | 44 ______ 9 | 106 | 41,28 ______ 0,4 | 4,13 ______ 0,04
121 | ФССЦ-21.1.06.09-0045 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией в поливинилхлоридной оболочке без защитного покрова: ВВГ, напряжением 0,66 кВ, число жил - 1 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.01 | 5888.43 |  | 5888.43 | 59 |  |  | 59 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 326 |  |  | 326
Подключение насоса для фонтана
122 | ФЕРм08-03-532-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Пост управления кнопочный общего назначения, устанавливаемый на конструкции: на стене или колонне, количество элементов поста до 3 _______________ НР 95% от ФОТ; (296 руб.) СП 65% от ФОТ; (203 руб.) | шт | 1 | 53,51 ______ 17,12 | 1.05 | 35.34 | 54 | 17 | 1 | 36 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 516 | 312 | 9 | 195 | 1.8 | 1.8
123 | ФССЦ-62.2.01.04-0046 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Посты управления кнопочные: ПЛ-7612 У3 прим. Пост кнопочный , КМИ-11860, 18 А, 220В/АС-3, IP54,IEK. | шт | 1 | 410.89 |  | 410.89 | 411 |  |  | 411 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2273 |  |  | 2273
124 | ФЕРм08-02-401-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель трех-пятижильный сечением жилы до 16 мм2 с креплением накладными скобами, полосками с установкой ответвительных коробок _______________ НР 95% от ФОТ; (1631 руб.) СП 65% от ФОТ; (1116 руб.) | 100 м | 0.24 | 630,96 ______ 388,03 | 51,58 ______ 5,02 | 191.35 | 151 | 93 | 12 ______ 1 | 46 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 2053 | 1695 | 104 ______ 22 | 254 | 41,28 ______ 0,4 | 9,91 ______ 0,1
125 | ФССЦ-21.1.06.07-0012 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с алюминиевыми жилами с изоляцией и оболочкой из ПВХ, не поддерживающий горение, бронированный, напряжением 0,66 кВ (ГОСТ 16442-80), марки: АВБбШв, с числом жил - 4 и сечением 10 мм2 | 1000 м | 0.024 | 14201.52 |  | 14201.52 | 341 |  |  | 341 | ОЗП=18,2 ЭМ=8,44 ЗПМ=18,2 МАТ=5,32 | 1886 |  |  | 1886
Итого по разделу 1 | [7 empty] | 352515 |  |  |  |  | 2422364
Итого прямые затраты по смете | [7 empty] | 334135 | 10648 | 27649 ____ 1761 | 295838 |  | 2087729 | 193855 | 257046 ______ 32065 | 1636828 |  | 1222,86 ______ 148,32
В том числе (справочно):
фонд оплаты труда (ФОТ) | [7 empty] | 12409 |  |  |  |  | 225920
материалы | [7 empty] | 295838 |  |  |  |  | 1636828
эксплуатация машин и механизмов | [7 empty] | 27649 |  |  |  |  | 257046
Накладные расходы | [7 empty] | 11753 |  |  |  |  | 213974
Сметная прибыль | [7 empty] | 6627 |  |  |  |  | 120661
ВСЕГО по смете
Итого Строительные работы | [7 empty] | 153807 |  |  |  |  | 1172110
Итого Монтажные работы | [7 empty] | 198708 |  |  |  |  | 1250254
Итого | [7 empty] | 352515 |  |  |  |  | 2422364 |  |  |  |  | 1222,86 ______ 148,32
ВСЕГО по смете | [7 empty] | 352515 |  |  |  |  | 2422364 |  |  |  |  | 1222,86 ______ 148,32
| Составил: | _______________________________ // Я.С. Куранова
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Note on A3: <подпись 210 атрибут 950 текст>
Note on A4: <подпись 210 значение>
Note on Q4: <подпись 200 значение>
Note on C5: /<подпись 210 атрибут 950 значение>/
Note on S5: /<подпись 200 атрибут 950 значение>/
Note on B7: <Наименование стройки>
Note on B10: <Индекс/ЛН локальной сметы>
Note on B13: <Наименование локальной сметы>; <Наименование объекта>
Note on C16: <Основание>
Note on N18: <Итого по расчету>
Note on Q18: <Итого по расчету>
Note on N19: <Итого ФОТ>
Note on Q19: <Итого ФОТ>
Note on R19: <Итого ФОТ>
Note on N21: <Итого ТЗ>
Note on O21: <Итого ТЗМ>
Note on Q21: <Итого ТЗ>
Note on R21: <Итого ТЗМ>
Note on A22: <подпись 102 значение>
Note on A29: <Номер позиции по смете>
Note on B29: <Обоснование (код) позиции> <Примечание> <Комментарии из базы данных к расценке>
Note on C29: <Наименование (текстовая часть) расценки> _______________ <Обоснование коэффициентов> _______________ <Формула расчета стоимости единицы> _______________ <Строка задания НР для БИМ>; (<Сумма НР по позиции для БИМ> руб.) <Строка задания СП для БИМ>; (<Сумма СП по позиции для БИМ> руб.)
Note on D29: <Ед. измерения по расценке>
Note on E29: <Количество всего (физ. объем) по позиции>
Note on F29: <ПЗ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов> ______ <ОЗП по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов>
Note on G29: <ЭММ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов > ______ <ЗПМ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on H29: <МАТ по позиции на единицу в базисных ценах с учетом всех к-тов >
Note on I29: <ИТОГО ПЗ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on J29: <ИТОГО ОЗП на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on K29: <ИТОГО ЭММ на физобъем по позиции в базисных ценах> ______ <ИТОГО ЗПМ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on L29: <ИТОГО МАТ на физобъем по позиции в базисных ценах>
Note on M29: ОЗП=<Индекс к позиции на ОЗП> ЭМ=<Индекс к позиции на ЭМ> ЗПМ=<Индекс к позиции на ЗПМ> МАТ=<Индекс к позиции на МАТ>
Note on N29: <ИТОГО ПЗ по позиции для БИМ>
Note on O29: <ИТОГО ОЗП по позиции для БИМ>
Note on P29: <ИТОГО ЭММ по позиции для БИМ> ______ <ИТОГО ЗПМ по позиции для БИМ>
Note on Q29: <ИТОГО МАТ по позиции для БИМ>
Note on R29: <ТЗ по позиции на единицу> ______ <ТЗМ по позиции на единицу>
Note on S29: <ТЗ по позиции всего> ______ <ТЗМ по позиции всего>
Note on A178: <Текстовая часть (итоги)>
Note on I178: <Прямые затраты в базисных ценах (итоги)>
Note on J178: <З/п основных рабочих в базисных ценах (итоги)>
Note on K178: <Эксплуатация машин в базисных ценах (итоги)> ____ <З/п машинистов в базисных ценах (итоги)>
Note on L178: <Материалы в базисных ценах (итоги)>
Note on N178: <Прямые затраты (итоги)>
Note on O178: <З/п основных рабочих (итоги)>
Note on P178: <Эксплуатация машин (итоги)> ______ <З/п машинистов (итоги)>
Note on Q178: <Материалы (итоги)>
Note on S178: <Трудозатраты основных рабочих (итоги)> ______ <Трудозатраты машинистов (итоги)>
Note on C182: <подпись 300 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 300 значение>/
Note on C187: <подпись 310 атрибут 970 значение> _______________________________ /<подпись 310 значение>/