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 НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
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г. Искитим

Об утверждении перечня объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений  в 2026 году

	В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь  Уставом города Искитима Новосибирской области, учитывая решение Совета депутатов города Искитима Новосибирской области от 24.12.2025 года № 348 «О согласовании перечней объектов, в отношении которых в 2026 году планируется заключение концессионных соглашений», администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

	1. Утвердить прилагаемый перечень объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2026 году. 
2. Управлению имущества и земельных отношений администрации города Искитима (Еременко В.С.) не позднее 1 февраля 2026 года разместить настоящее постановление на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.
3.  Управлению делами администрации г. Искитима (Смирнова О.А.) разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации города Искитима.
4. Контроль за исполнением  настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.


Глава города Искитима                                                                         С.В.Завражин
  




Утвержден
постановлением администрации
города Искитима  Новосибирской 
области от 19.01.2026 № 37

[bookmark: Par28]Перечень
 объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение
концессионных соглашений  в 2026 году

	№ п/п
	Наименование, местоположение и характеристики

	1
	Административное здание , общей площадью 485,9 м2 , ул. Советская, дом 130, 00-000224

	2
	Водо-водяной бойлер ВВП ул. Вокзальная, д.3 (номер 16), 00-000048

	3
	Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.192 (номер 12), 00-000051

	4
	Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.221 (номер 16), 00-000052

	5
	ТК-32 - Школа №5 - мастерские, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 39м., 00-000205

	6
	КЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 от ТП-114и до ЦТП-5  ул. Пушкина, дом 9а, 00-000308

	7
	Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000483

	8
	Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000484

	9
	Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000485

	10
	Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000486

	11
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-34 до ЦТП-9, ул. Комсомольская дом 35, 00-000309

	12
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-39 до магазина "Сибириада", 00-000310

	13
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-4/1 до Учебно-производственный комбин, 00-000311

	14
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-12, 4-х трубные, ХВС, ГВС, отопление мр Подгорный прот.844м., 00-000312

	15
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-13,5-ти трубные,ХВС,ГВС,отоп.,ГВС циркуляция ,протяж.1481м., 00-000313

	16
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-14 до м-он Подгорный, дом 28,31, 00-000314

	17
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-16 до ул.Станционная, дом 1а, 00-000315

	18
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-2  до м-он Центральный, дом 11,29, 00-000316

	19
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-27  до Пушкина, дом 22, 00-000317

	20
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-3 до м-он Центральный, дом 19,20,22а, 00-000318

	21
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-30мр.Южный,5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопл.,ГВС циркуляция, 00-000319

	22
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-31 до м-он Южный, дом 6,9,12,12а,43, 00-000320

	23
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-32 до м-он Южный, дом 92, 00-000321

	24
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-35 до м-он Южный, дом 25а,32,35,33а,, 00-000322

	25
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-ул.Советская,192,расределительная,2-х, 00-000323

	26
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-7 до м-он Индустриальный, дом 52, 00-000324

	27
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-8 до ул. Комсомольская, дом 13,15, 00-000325

	28
	Трубопровод холодной воды ,проложенный в канале тТК-6 -ул.Трудовая, 11распред, 3-х трубная,прот. 123м., 00-000326

	29
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Радиаторная, дом 1 до дома 26, 00-000327

	30
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 59 до д/с "Незаб, 00-000328

	31
	Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 71-73, 00-000329

	32
	Здание  ЦТП-1  ул. Пушкина, д. 36(кв.м 57,5 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000001

	33
	Насосный агрегат Д315-50а (55кВт)   (на ЦТП-12), 00-000331

	34
	Нежилое помещение, площадью 42,9 кв.м.,ул.Чайковского, д.47, кад. № 54:33:040408:216, БП-000479

	35
	Теплотрасса протяженностью 89м,год постройки 2012, мкр.Южный в дом 28/3 54:33:040606:1106, БП-000469

	36
	Участок тепловых сетей протяженностью 35,0м, мкр.Южный в дом № 31 кад.54:33:040606:1111, БП-000470

	37
	Участок теплотрассы, протяженностью 117м,год постройки 1968, ул. Л.Чайкиной 1:5 к.н 54:33:050184:67, БП-000471

	38
	Тепловые сети протяженностью 44м,год постройки 1972, мкр.Центральный  54:33:050302:282   , БП-000472

	39
	Участок сетей протяженностью 24м,год постройки 1970, ул. Ленина,7 - ул.Л.Чайкиной,26 54:33:050293:92, БП-000473

	40
	Участок сетей протяженностью 60м,год постройки 1970, ул.Ленина,6 - ул.Л.Чайкиной,18 54:33:050292:312, БП-000474

	41
	Участок сетей протяженностью 98м,год постройки 1970, ул. Ленина 3:2 к.н54:33:050285:54, БП-000475

	42
	Участок сетей протяженностью 50м,год постройки 1970, ул. Л.Чайкиной 21:25 №54:33:050285:53 , БП-000476

	43
	Участок сетей протяженностью 94,0м, ул. Л.Чайкиной 13:21 54:33:050285:55, БП-000477

	44
	Нежилое здание, площадью 52,5 кв.м.,год постройки 1986, кад.№ 54:33:050504:371, БП-000481

	45
	Участок теплотрассы по адресу мкр.Центральный, год постройки 1982, кад.номер54:33:050306:363, БП-000482

	46
	Теплотрасса(в т.ч.вод-д ХВ с врез.от теп.кам.Радиаторная д.9) протяж.218м. кад.№54:33:000000:482, БП-000488

	47
	Участок теплотрассы, протяж.44 м, г.Искитим, ул.Коммунистическая, кад.№ 54:33:020701:249, БП-000489

	48
	бойлерная 28 квартал (Подгорный мр.), 00-000226

	49
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-24,4-х трубные, ХВС, ГВС, отопление, мр.Подгорный,прояженностью 2, 00-000227

	50
	Внутриквартальные инженерные сети  д. № 3,4 мр. Южный, 00-000228

	51
	Внутриквартальные тепловые сети,подключ.от магистр.тепловой сети Ду500, 2-х трубные,мр.Южный,прот.804м, 00-000229

	52
	Наружные тепловые сети (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000230

	53
	Наружный водопровод (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000231

	54
	Магистральная тепл. сеть,2-х трубная, стал., Ду150, мр.Южный-мр.Подгорный, 00-000232

	55
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-14,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отопление, ГВС циркуляция, мр.Подгорный, 00-000235

	56
	Магистральная тепловая сеть, 2-х трубная, стальная, Ду275, мр.Южный, протяженностью1088м., 00-000236

	57
	Магистральная тепловая сеть,2-х трубная,стальная,Ду500,мр.Южный-мр.Подгорный, протяженностью2938м., 00-000237

	58
	Магистральная тепловая сеть, 2-х тумбовая, стальная, Ду250, мр.Южный, мр.Подгорный,протяженностью 1126м., 00-000238

	59
	Теплотрасса от ЦТП-23 до д. №44  мр. Южный, 00-000239

	60
	ЦТП-30, Новосибирская область, г.Искитим,мкр.Южный, 90., 00-000240

	61
	Кад. номер 54:33:040605:981 ЦТП-91  (здание ЖКО) мр. Южный, д. 9а, 00-000241

	62
	Нежилое помещение №2  (ЦТП-92)   мр. Южный, д. 13Б 54:33:040603:24, 00-000242

	63
	Кад. номер 54:33:040403:727 здание ЦТП-12   мр.Подгорный, д. 34, 00-000243

	64
	Кад.номер 54:33:040407:401 здание ЦТП-13   пр.Юбилейный, д. 13, 00-000244

	65
	Кад. номер 54:33:040406:532 здание ЦТП-14   мр. Подгорный, д. 29, 00-000245

	66
	Кад. номер 54:33:040805:644 здание ЦТП-17   пр. Юбилейный, д. 10, 00-000246

	657
	Кад. номер 54:33:040401:967 здание ЦТП-24 ул. Энгельса, д. 58, 00-000247

	68
	ЦТП-35, Новосибирская область, г.Искитим, мкр.Южный, 50., 00-000248

	69
	2-ух трубная стальная трасса м-н Южный, 52, 00-000249

	70
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-17,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отпление, ГВС циркуляция,мр.Подгорный,, 00-000250

	71
	Внутриквартальные тепловые сети,подключенные от магистральной тепловой сети ДУ275, 2-х трубные, пр.Юби, 00-000251

	72
	Ул.Карьер Цемзавода,распределительная,3-х трубная,протяженностью 15м., 00-000252

	73
	3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 50а, 00-000253

	74
	3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000254

	75
	3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52  (2), 00-000255

	76
	3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52  (3), 00-000256

	77
	3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 53, 00-000257

	78
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-72,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отопление, ГВС циркуляция, мр.Подгорный, 00-000258

	79
	5-ти трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000259

	80
	Нежилое здание ЦТП, площадью 32,0м2, расположенное по адресу : Новосибирская область, г. Искитим, мкр, БП-000492

	81
	Теплотрасса от ТК МУП "Теплосеть"по ул.Школьной до ТК ж.д. ул.Школьная 54-74,54:33:000000:643 , БП-000493

	82
	Теплотрасса мкр.Молодежный, протяженностью347 м.54:33:070202:24, БП-000494

	83
	Низковольтное комплектное устройство ШМ-ШУ-6ф, БП-000498

	84
	Теплотрасса и водопровод (131м) Юбилейный 21,22,22а к.н54:33:040407:404, БП-000499

	85
	Теплотрасса протяж. 3 м, от ТК-35.2 до мр.Южный д.41б к.н.54:33:040607:958, БП-000500

	86
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 (1), БП-000502

	87
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 (2), БП-000503

	88
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №12, БП-000504

	89
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №35 (1), БП-000505

	90
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №35 (2), БП-000506

	91
	Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №91, БП-000507

	92
	ТК Советская, 9м2, БП-000509

	93
	ТК Советская, 24,2м2, БП-000510

	94
	Нежилое производственное здание ул.Советская 130, 2-эт., БП-000511

	95
	Нежилое здание (гараж) ул.Советская 130, БП-000512

	96
	Теплотрасса ул. Пушкина, д.19 (протяженность 85 м) кад. №54:33:050184:306,  БП-000514

	97
	Наружные сети теплоснабжения:НСО г.Искитим,ул.Советская 191 протяженностью 96м,кад.№54:33:050292:561, БП-000516

	98
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-31,5-ти трубные,ХВС,ГВС циркуляция, мр.Южный,протяж.1902м., БП-000517

	99
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-32,5-трубные, ХВС, ГВС, отопл., ГВСцирк.,мр.Южный,протяж.309м., БП-000518

	100
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-35,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отоп., ГВСциркул.,мр.Южный,протяж.2443, БП-000519

	101
	Теплотрасса от теплокамеры по ул.Маркса до ул.Украинская д.22, БП-000520

	102
	Участок  теплотрассы, прояж.147м, кадст.№54:33:000000:1243, Партизанская 97-99,  БП-000521

	103
	ТК-34-ТК-35, магистральная, 2-х трубная,Стальная,ДУ300, БП-000522

	104
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-6,3-х трубные,ГВС,отопление,мр.Центральный, БП-000523

	105
	ТК31/1-ЦТП-2,распределительная,2-х трубная,Ду200, БП-000524

	106
	ТК-13, магистрльная, 2-х трубная, стальная, ДУ500, протяженностью 1609 м., 00-000341

	107
	Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21, 00-000342

	108
	Теплотрасса от ИГК до ТК-13 (протяженность 248,0м, 2D500 -отопл.), 00-000343

	109
	Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21 (протяженность 542,0м, 2D400 -отопл.), 00-000344

	110
	ТК-31 - ТК-33, магистральнаяя, 2-х трубная, стальная, ДУ250, протяженностью 232 м., 00-000345

	111
	Теплотрасса от ТК-21 до ТК-31 (протяженность 297,0м, 2D300 -отопл.), 00-000346

	112
	ТК-33 - ЦГБ, магистральная, 2-х трубная, стльная, ДУ200, протяженностью 162 м., 00-000347

	113
	ТК-33 - ЦГБ, магистральная, 2-х трубная, стальная, Ду200, протяженностью 162 м., 00-000348

	114
	Теплотрасса от ТК-13 до ТК-35 (протяженность 304,0м,  2D350 -отопл.), 00-000349

	115
	Теплотрасса от ТК-35 до ТК-36 (протяженность 40,0м, 2D400 -отопл.), 00-000350

	116
	Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 150,0м,  2D300 -отопл., опора), 00-000351

	117
	Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 730,0 м, 2D300 -отопл.), 00-000352

	118
	Теплотрасса от ЦРБ до ЦТП-7 (протяженность 325,0 м,  2D250 -отопл., опора), 00-000353

	119
	Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 50,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000354

	120
	Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 65,0 м, 2D100 -отопл.), 00-000355

	121
	Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 1080,0 м, 2D100 - отопл.), 00-000356

	122
	Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 215,0 м, 2D80 -отопл.), 00-000357

	123
	ТК-4 - Баня, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 60 м., 00-000359

	124
	ТК-6 - ЦТП-4 распределительная, 2-х трубная, протяженностью 508 м., 00-000360

	125
	Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 190,0 м, 2D150 -отопл., опора), 00-000361

	126
	Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 180,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000362

	127
	ТК-4/1 - ул.Кирова, 49, распределительная, 2-х трубная, стальная, 00-000366

	128
	Теплотрасса м/р Северный (протяженность 254 м, 2D150 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000368

	129
	Теплотрасса м/р Северный (протяженность 398 м, 2D100 -отопл.,  1D80 -гвс), 00-000369

	130
	ул.Коммунистическая, 47 - ул.Трудовая, 4, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 79 м., 00-000370

	131
	Теплотрасса от ЦТП-5 (ул.Пушкина 1-18) (протяженность 630м,  2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000371

	132
	Теплотрасса ИРТС- ЦТП-5 ул.Пушкина, 10 (протяженность 230м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000372

	133
	Внутриквартальные тепл. сети от ЦТП-26, 3-х труб., ГВС, отопление, мр.Центральный, протяжен.141м., 00-000378

	134
	Теплотрасса ЦТП-26 ул.Советская 167-171, ул.Коммунистическая, 40 (протяженность 129м, 2D80 ,  1D50), 00-000379

	135
	ТК-10 - ул.Пушкина, 21, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 56 м., 00-000380

	136
	ТК-13а - ул. Советская, 170, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 43 метра, 00-000381

	137
	ТК-13 - ЦТП-6 распределительная, 2-х трубная, ДУ150, протяженностью 159 м., 00-000382

	138
	Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 153м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000383

	139
	Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 88,0м, 2D50 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000384

	140
	ТК-36 - ЗАГС, распределительная, 2-х трубная, стальная, Ду80, 00-000385

	141
	Теплотрасса от  ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 308м, 2D100 , 1D50 ), 00-000386

	142
	Теплотрасса от  ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 773м, 2D100 , 1D50), 00-000387

	143
	ТК-34 - ЦТП-9, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 168 м., 00-000388

	144
	ул.Коммунистическая, 39 - ЦТП-10, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 211, 00-000389

	145
	ЦТП-9 - ул.Комсомольская,39, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 77м. , 00-000390

	146
	ТК-34/1 - ул.Семипалатинская,40, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженность 216м, 00-000391

	147
	Теплотрасса от  ЦТП-9 (протяженность 345м,  2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000392

	148
	Теплотрасса от  ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000393

	149
	ул.Семипалатинская,59-ул.Комсомольская, 54-д/с"Незабудка" распределит., 3-х труб.,протяж.137м., 00-000394

	150
	Теплотрасса от  ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D100 -отопл.), 00-000395

	151
	Теплотрасса от  ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000396

	152
	Теплотрасса от  ЦТП-9 до банка (120 м,  2D80 -отопл.), 00-000397

	153
	Внутриквартальные тепловые сети от ул.Пушкина,3-х труб., ХВС, отопление, мр.Центральный протяжен.583м., 00-000398

	154
	ТК-35 - ЦТП-28, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 75м., 00-000399

	155
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-28,3-х трубные, ГВС, отопление,мр.Центраьный,протяжен.27м., 00-000400

	156
	Тк-36-Администрация, распределительная,2-х трубная, протяженностью 353 м., 00-000401

	157
	Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 147 м, 2D100 -отопл.), 00-000402

	158
	Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 29 м, 2D50 -отопл.), 00-000403

	159
	ТК-37 - ул.Вокзальная, 1, распределительная, 2-х трубная, ДУ80, протяженностью 150 м., 00-000404

	160
	ТК-38 - ул.Вокзальная, 3, распределительная, 2-х трубная, Ду80, протяженностью 4м., 00-000405

	161
	Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м,  2D50 -отопл.), 00-000406

	162
	Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м,  2D25 -отопл.), 00-000407

	163
	ТК-39 - Горсад, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 393 м., 00-000408

	164
	ТК-41 - Энергопредприятие, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 455 м., 00-000409

	165
	Теплотрасса от ТК-41 до энергопредприятия (протяженность 225 м, 2D100 -отопл.), 00-000410

	166
	ТК-45 - ул.Коротеева, 11, распределительная, 2-х трубная, Ду80, ппротяженностью 21м., 00-000411

	167
	ТК-46 - д/с "Орленок", распределительная, 3-х трубная, протяженностью 187м., 00-000412

	168
	ТК-45/1 - Торг, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 215м., 00-000413

	169
	ТК-45 - Налоговая, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 349, 00-000414

	170
	Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 90 м, 2D150 -отопл.), 00-000415

	171
	Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 158 м,  2D100 -отопл.), 00-000416

	172
	Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м,  2D150 -отопл.), 00-000417

	173
	Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м, 2D100 -отопл.), 00-000418

	174
	ТК-14-ул.Радиаторная, 27 - РУС, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 98 м., 00-000419

	175
	ТК-15 - ул.Томская, 1а, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 11 метров, 00-000420

	176
	Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-27, 4-х труб. ХВС, ГВС, отопление, мр.Центральный,протяжен.216м, 00-000421

	177
	Теплотрасса от ТК-15 до  ул.Пушкина 22 (протяженность 80 м, 2D100 -отопл.), 00-000422

	178
	Теплотрасса от ТК-15 до  ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м, 2D50 -отопл., опора), 00-000423

	179
	Теплотрасса от ТК-15 до  ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м,  2D80 - отопл.), 00-000424

	180
	Теплотрасса от ТК-19 до ЦТП-8 (протяженность 105 м,  2D150 -отопл.), 00-000425

	181
	Теплотрасса от ЦТП-8 до ЖЭУ-3 (протяженность 40 м,  2D50 -отопл.), 00-000426

	182
	Теплотрасса от ул.Комсомольская 13-15 (протяженность 80 м,  2D150 -отопл.), 00-000427

	183
	ТК-29 - д/с "Огонек", распределительная, 2-х трубная, стальная Ду 70, 00-000428

	184
	Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 250 м, 2D200 -отопл.), 00-000429

	185
	Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 160 м,  2D150 -отопл.), 00-000430

	186
	Теплотрасса от ЦТП-16 до ул.Станционная 1а (135 м, 2D100 -отопл., 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000431

	187
	ул.Комсомольская,3 - тов.контора, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 173 м., 00-000432

	188
	ТК-20/2 - ул.Комсомольская,12а-14, распределительная,3-х трубная, протяженностью 139 м., 00-000433

	189
	Теплотрасса от ТК-20/2 до ул.Комсомольская 12а-14 (протяженность 40 м,  2D50-отопл.), 00-000434

	190
	ТК-22-ул.Пушкина,28б, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 151м., 00-000436

	191
	ТК-23 - мр.Центральный, 13-14, распределительная, 2-х трубная, Ду80, протяженностью 28м., 00-000437

	192
	ТК-24-ЦТП-1, распределительная, 2-х трубная, Ду150, протяженностью 124м., 00-000438

	193
	Теплотрасса от ЦТП-1  (протяженность 645 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000439

	194
	ТК-25-мр.Центральный,15-16, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 112м., 00-000440

	195
	Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 397,5 м,  2D150 -отопл.), 00-000441

	196
	Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 441 м, 2D80 -гвс), 00-000442

	197
	ТК-31-ЦТП-3, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 121м., 00-000443

	198
	Теплотрасса ЦТП-3 (протяженность 320 м, 2D100 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000444

	199
	Теплотрасса от ЦТП-3 до мр.Центральный 22а (протяженность 136 м, 2D80 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000445

	200
	Теплотрасса от ТК-32 до  Школа №5 (протяженность 70 м, 2D150 -отопл.), 00-000446

	201
	ТК-32 - мр.Центральный, 20б, распределительная, 2-х трубная, Ду50, протяженностью 48м., 00-000447

	202
	ул.Семипалатинская, 59 (ввод), распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 18м., 00-000448

	203
	Теплотрасса от ЦТП-7 до  Рынка (до ТП №146)(протяженность 80 м,  2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000449

	204
	Теплотрасса от мр.Индустриальный 56 (протяженность 472,5 м, 2D150 -отопл., 1D125 -гас, 1D80 -обратк), 00-000450

	205
	ТК-17 - ул.Пушкина, 26а, распределительная, 2-х трубная, ДУ50, протяженностью 58м., 00-000451

	206
	Тк-6 - ул.Трудовая (частники), распределительная, 2-х трубная, протяженностью 754 м., 00-000452

	207
	ТК-43 - ул.Советская, 230, распределительная, 2-х трубная, ДУ80, протяженностью 43м., 00-000453

	208
	Теплотрасса от ТК ввода до ул. Комсомольская, д.40 (протяженность 6 м, 2D57 -отопл.), 00-000454

	209
	Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (протяженность 16 м, 2D76 -отопл.), 00-000455

	210
	Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (хоз.постройка) протяженность 63,0 м, 2D32 -отопл.), 00-000456

	211
	Здание  ЦТП-10  ул. Комсомольская, 57(кв.м61.4 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000003

	212
	Здание  ЦТП-16  ул. Станционная, 1а, 00-000004

	213
	Здание  ЦТП-2  м-он Центральный, 29( 143,6кв.м п.№1656 от 27.09.2022), 00-000007

	214
	Здание  ЦТП-20  ул. Комсомольская, 3, 00-000008

	215
	Здание  ЦТП-25  ул. Пушкина 52, 00-000009

	216
	Здание  ЦТП-26  ул. Коммунистическая, 42(кв.м15,6 п.№1656 от 27.09.2022),  00-000010

	217
	Здание  ЦТП-27  ул. Томская, 1а(кв.м19,8 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000011

	218
	Здание  ЦТП-28  ул. Томская, 4(кв.м14,6 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000012

	219
	Здание  ЦТП-3  м-он Центральный, 20-21( кв.м94,9 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000013

	220
	Здание  ЦТП-4  м-он Северный, 12а(кв.м52,4 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000014

	221
	Здание  ЦТП-6  ул. Советская, 193(28.8кв.м п.№1656 от 27.09.2022), 00-000015

	222
	Здание  ЦТП-7  м-он Индустриальный, 54(кв.м227 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000016

	223
	Здание  ЦТП-8  ул. Комсомольская, 159(кв.м70,7 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000017

	224
	Здание  ЦТП-9  ул. Комсомольская, 35(кв.м22 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000018

	225
	Здание  ЦТП-5  м-он Пушкина, 9а(45,2кв.м.п.№1656 от 27.09.2022), 00-000019

	226
	Ул. Комсомольская, 39 (ввод) распределительная, 3-х трубная, протяженность 11м., 00-000020

	227
	Тепловые сети, мр. Северный, 3а, 32,8м 54-54-08/068/2012-707, 00-000021
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