В соответствии с частью 3 статьи 4 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», руководствуясь Уставом города Искитима Новосибирской области, администрация города Искитима

Об утверждении перечня объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году

# gerb

# АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.01.2021 Искитим № 84

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый перечень объектов, в отношении которых планируется заключение концессионных соглашений в 2021 году.

2. Управлению имущества и земельных отношений администрации города Искитима (Долгушина М.С.) не позднее 1 февраля 2021 года разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации г.Искитима и на официальном сайте Российской Федерации www.torgi.gov.ru.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Ружаковскую Т.В.

Глава города Искитима С.В.Завражин

Утвержден

Постановлением администрации

города Искитима Новосибирской

области от 28.01.2021 № 84

Перечень

объектов, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений в 2021 году

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование, местоположение и характеристики | Балансовая стоимость, руб. |
| 1 | Административное здание , общей площадью 485,9 м2 , ул. Советская, дом 130, 00-000224 | 274 501,00 |
| 2 | Водо-водяной бойлер ВВП мр.Центральный, д.29, 00-000028 | 87 000,00 |
| 3 | Водо-водяной бойлер ВВП мр.Центральный, д.21, 00-000029 | 87 000,00 |
| 4 | Водо-водяной бойлер ВВП мр.Северный, 00-000030 | 72 000,00 |
| 5 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Пушкина, д.9, 00-000031 | 80 000,00 |
| 6 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.193, 00-000032 | 80 000,00 |
| 7 | Водо-водяной бойлер ВВП мр. Индустриальный, д.54, 00-000033 | 80 000,00 |
| 8 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.13, 00-000034 | 65 000,00 |
| 9 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.35, 00-000035 | 72 000,00 |
| 10 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.57, 00-000036 | 80 000,00 |
| 11 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Станционная, д.1а (1), 00-000037 | 80 000,00 |
| 12 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Коммунистическая, д.42 (номер 13), 00-000038 | 72 000,00 |
| 13 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Коммунистическая, д.42 , 00-000039 | 76 000,00 |
| 14 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.174 (1), 00-000040 | 72 000,00 |
| 15 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.174 (2), 00-000041 | 87 000,00 |
| 16 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Пушкина, д.19, 00-000042 | 87 000,00 |
| 17 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Пушкина, д.36, 00-000027 | 87 000,00 |
| 18 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Станционная, д.1а (2), 00-000043 | 65 000,00 |
| 19 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Станционная, д.1а (3), 00-000044 | 72 000,00 |
| 20 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Томская, д.1а , 00-000045 | 66 000,00 |
| 21 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Томская, д.4, 00-000046 | 62 000,00 |
| 22 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Вокзальная, д.3 (номер 14), 00-000047 | 81 022,00 |
| 23 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Вокзальная, д.3 (номер 16), 00-000048 | 106 084,00 |
| 24 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Семипалатинская, д.40 (номер 12), 00-000049 | 67 808,00 |
| 25 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Семипалатинская, д.59 (номер 12), 00-000050 | 50 786,00 |
| 26 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.192 (номер 12), 00-000051 | 101 572,00 |
| 27 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.221 (номер 16), 00-000052 | 307 116,00 |
| 28 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Томская, д.1а (номер 10,16), 00-000053 | 67 808,00 |
| 29 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Радиаторная, д.27 (номер 14,13), 00-000054 | 67 894,00 |
| 30 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Коротеева д.11 (номер 12), 00-000055 | 25 393,00 |
| 31 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.12а (номер 11), 00-000057 | 50 856,00 |
| 32 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.54 (номер 7), 00-000058 | 51 835,00 |
| 33 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Комсомольская, д.54 (номер 12), 00-000059 | 76 179,00 |
| 34 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Коммунистическая, д.47 (номер 10), 00-000060 | 33 904,00 |
| 35 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Пушкина, д.51 (номер 9), 00-000061 | 10 646,00 |
| 36 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Семипалатинская, д.40 (номер 8), 00-000062 | 61 542,00 |
| 37 | Теплотрасса от ЦТП-2 до Школа №5 (протяженность 102,5 м диаметр мм 2D50), 00-000205 | 180 931,00 |
| 38 | Насосный агрегат Х50-32-125 Д-С с двигателем 3 кВт/3000 об/мин, БП-000480 | 40 254,24 |
| 39 | КЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 от ТП-114и до ЦТП-5 ул. Пушкина, дом 9а, 00-000308 | 146 688,89 |
| 40 | Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000483 | 162 419,49 |
| 41 | Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000484 | 162 419,49 |
| 42 | Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000485 | 212 338,99 |
| 43 | Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000486 | 212 338,98 |
| 44 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-34 до ЦТП-9, ул. Комсомольская дом 35, 00-000309 | 4 131,00 |
| 45 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-39 до магазина "Сибириада", 00-000310 | 3 403,00 |
| 46 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-4/1 до Учебно-производственный комбин, 00-000311 | 9 088,00 |
| 47 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-12 до м-он Подгорный, дом 34,36,48, 00-000312 | 37 897,00 |
| 48 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-13 до м-он Южный, дом 13,17,21, 00-000313 | 11 250,00 |
| 49 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-14 до м-он Подгорный, дом 28,31, 00-000314 | 17 399,00 |
| 50 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-16 до ул.Станционная, дом 1а, 00-000315 | 782,00 |
| 51 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-2 до м-он Центральный, дом 11,29, 00-000316 | 11 946,00 |
| 52 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-27 до Пушкина, дом 22, 00-000317 | 8 973,00 |
| 53 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-3 до м-он Центральный, дом 19,20,22а, 00-000318 | 10 872,00 |
| 54 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-30 до м-он Южный, дом 1а,28,1б,10,15, 00-000319 | 30 249,00 |
| 55 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-31 до м-он Южный, дом 6,9,12,12а,43, 00-000320 | 46 833,00 |
| 56 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-32 до м-он Южный, дом 92, 00-000321 | 8 641,00 |
| 57 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-35 до м-он Южный, дом 25а,32,35,33а,, 00-000322 | 55 031,00 |
| 58 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-6 до ул. Советская, дом 195, 00-000323 | 2 203,00 |
| 59 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-7 до м-он Индустриальный, дом 52, 00-000324 | 6 630,00 |
| 60 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-8 до ул. Комсомольская, дом 13,15, 00-000325 | 5 004,00 |
| 61 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул. Коммунистическая до ул.Трудовая, дом, 00-000326 | 5 671,00 |
| 62 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Радиаторная, дом 1 до дома 26, 00-000327 | 11 165,00 |
| 63 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 59 до д/с "Незаб, 00-000328 | 3 440,00 |
| 64 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 71-73, 00-000329 | 6 049,00 |
| 65 | Частотный преобразователь EN 600-(18,5кВт 380В) ЦТП-35, 00-000330 | 60 084,75 |
| 66 | Эл.двигатель 5АИ 225 М2 55/300, 00-000307 | 55 042,37 |
| 67 | Здание ЦТП-1 ул. Пушкина, д. 36, 00-000001 | 51 045,00 |
| 68 | Насосный агрегат Д315-50а (55кВт) (на ЦТП-12), 00-000331 | 120 667,41 |
| 69 | Насосный агрегат 1К80-50-200 (15кВт), 00-000332 | 38 140,88 |
| 70 | Насосный агрегат 1К80-50-200 (15кВт), 00-000333 | 38 140,87 |
| 71 | Преобразователь частоты EDS1000-4Т0110G/0150Р(11/15кВт 380В), 00-000334 | 42 763,56 |
| 72 | Преобразователь частоты EDS1000-4Т0110G/0150Р(11/15кВт 380В), 00-000335 | 42 763,56 |
| 73 | Преобразователь частоты EDS1000-4Т0110G/0150Р(11/15кВт 380В), 00-000336 | 42 763,56 |
| 74 | Преобразователь частоты EDS1000-4Т0110G/0150Р(11/15кВт 380В), 00-000337 | 42 763,56 |
| 75 | Преобразователь частоты EDS1000-4Т0110G/0150Р(11/15кВт 380В), 00-000338 | 42 763,56 |
| 76 | Преобразователь частоты EN600-4Т0185G/022Р(18.5/22кВт 380В), 00-000339 | 56 389,83 |
| 77 | Нежилое помещение, площадью 42,9 кв.м.,ул.Чайковского, д.47, кад. № 54:33:040408:216, БП-000479 | 247 380,76 |
| 78 | Теплотрасса протяженностью 89м,год постройки 2012, мкр.Южный в дом 28/3, БП-000469 | 211 302,91 |
| 79 | Участок тепловых сетей протяженностью 35,0м, мкр.Южный в дом № 31, БП-000470 | 69 866,65 |
| 80 | Участок теплотрассы, протяженностью 117м,год постройки 1968, ул. Л.Чайкиной 1:5, БП-000471 | 117 031,59 |
| 81 | Тепловые сети протяженностью 44м,год постройки 1972, мкр.Центральный, БП-000472 | 49 422,56 |
| 82 | Участок сетей протяженностью 24м,год постройки 1970, ул. Ленина,7 - ул.Л.Чайкиной,26, БП-000473 | 11 685,39 |
| 83 | Участок сетей протяженностью 60м,год постройки 1970, ул. Ленина,6 - ул.Л.Чайкиной,18, БП-000474 | 11 685,39 |
| 84 | Участок сетей протяженностью 98м,год постройки 1970, ул. Ленина 3:2, БП-000475 | 11 685,39 |
| 85 | Участок сетей протяженностью 50м,год постройки 1970, ул. Л.Чайкиной 21:25, БП-000476 | 11 685,39 |
| 86 | Участок сетей протяженностью 94,0м, ул. Л.Чайкиной 13:21, БП-000477 | 11 685,39 |
| 87 | ГАЗ 322132 - автобус для маршрутных перевозок, БП-000478 | 282 900,00 |
| 88 | Нежилое здание, площадью 52,5 кв.м.,год постройки 1986, кад.№ 54:33:050504:371, БП-000481 | 1 473 135,30 |
| 89 | Участок теплотрассы по адресу мкр.Центральный, год постройки 1982, кад.номер54:33:050306:363, БП-000482 | 248 728,00 |
| 90 | Теплотрасса(в т.ч.вод-д ХВ с врез.от теп.кам.Радиаторная д.9)протяж.218м.кад.№54:33:000000:482, БП-000488 | 776 254,00 |
| 91 | Участок теплотрассы, протяж.44 м, г.Искитим, ул.Коммунистическая, кад.№ 54:33:020701:249, БП-000489 | 235 334,00 |
| 92 | Водопровод по ул. Элеваторная к жилым домам, протяженностью 575 п.м., 00-000225 | 41 641,20 |
| 93 | бойлерная 28 квартал (Подгорный мр.), 00-000226 | 163 442,00 |
| 94 | Внутриквартальные инженерные сети (теплотрасса) от ТК-5 до ТК-3, 00-000227 | 689 688,00 |
| 95 | Внутриквартальные инженерные сети д. № 3,4 мр. Южный, 00-000228 | 341 957,00 |
| 96 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-93 до ЦТП-91 и ТК-6, 00-000229 | 961 448,00 |
| 97 | Наружные тепловые сети (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000230 | 408 884,00 |
| 98 | Наружный водопровод (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000231 | 356 000,00 |
| 99 | Тепловые сети к жилому поселку, 00-000232 | 9 902 378,00 |
| 100 | Тепловые сети от ТК-5 до здания мр. Южный, д. 37а, 00-000233 | 19 342,00 |
| 101 | Теплосети (в 2-ух трубном исчислении) по ул. Элеваторная к жилым домам, 00-000234 | 76 135,60 |
| 102 | Теплосети д. 27а Подгорного м-на, инв. № 101226, 00-000235 | 177 969,00 |
| 103 | Теплотрасса (702 п.м., 1961г.), 00-000236 | 119 890,00 |
| 104 | Теплотрасса от НО-43 до ЦТП 91 мр. Южный, 00-000237 | 1 148 738,00 |
| 105 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-90 и ЦТП-92 мр. Южный, 00-000238 | 3 335 108,00 |
| 106 | Теплотрасса от ЦТП-23 до д. №44 мр. Южный, 00-000239 | 879 233,00 |
| 107 | ЦТП-90 (Нептун) мр. Южный, д. 13а, 00-000240 | 243 445,00 |
| 108 | ЦТП-91 (здание ЖКО) мр. Южный, д. 9а, 00-000241 | 226 507,69 |
| 109 | Нежилое помещение №2 (ЦТП-92) мр. Южный, д. 13Б, 00-000242 | 243 445,00 |
| 110 | здание ЦТП-12 мр. Подгорный, д. 34, 00-000243 | 308 763,00 |
| 111 | здание ЦТП-13 пр. Юбилейный, д. 13, 00-000244 | 114 007,00 |
| 112 | здание ЦТП-14 мр. Подгорный, д. 29, 00-000245 | 784 405,00 |
| 113 | здание ЦТП-17 пр. Юбилейный, д. 10, 00-000246 | 413 170,00 |
| 114 | здание ЦТП-24 ул. Энгельса, д. 58, 00-000247 | 1 369,00 |
| 115 | Центральный тепловой пункт № 93 П-35 мр. Южный, 00-000248 | 289 545,00 |
| 116 | 2-ух трубная стальная трасса м-н Южный, 52, 00-000249 | 293 220,00 |
| 117 | 2-ух трубная стальная трасса ул. Юбилейный, 4, 00-000250 | 487 597,00 |
| 118 | 2-ух трубная стальная трасса ул. Юбилейный, 4 (2), 00-000251 | 539 525,00 |
| 119 | 3-ух трубная стальная трасса карьер Цемзавода, 10, 00-000252 | 346 750,00 |
| 120 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 50а, 00-000253 | 1 140 301,00 |
| 121 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000254 | 160 004,00 |
| 122 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52 (2), 00-000255 | 1 049 728,00 |
| 123 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52 (3), 00-000256 | 595 490,00 |
| 124 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 53, 00-000257 | 345 710,00 |
| 125 | 4-ух трубная стальная трасса ул. Подгорный, 75, 00-000258 | 544 448,00 |
| 126 | 5-ти трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000259 | 1 800 951,00 |
| 127 | САК/сварочный агрегат, инв. № 19, 00-000260 | 18 000,00 |
| 128 | аппарат Искра, инв. № 1061080, 00-000261 | 44 000,00 |
| 129 | бойлер 16 ОСТ 34-588-68 ЦТП-90 Нептун, 00-000262 | 17 304,00 |
| 130 | бойлер 16 ОСТ 34-588-68 ЦТП-90 Нептун (2), 00-000263 | 17 304,00 |
| 131 | бойлер 16 ОСТ 34-588-68, 00-000264 | 17 304,00 |
| 132 | бойлер 16 ОСТ 34-588-68 (2), 00-000265 | 17 304,00 |
| 133 | бойлеры ул. Чайковского д. 47, 00-000266 | 6 000,00 |
| 134 | бытовка передвижная, инв. №1012337, 00-000267 | 29 178,00 |
| 135 | бытовка передвижная, инв. №1012648, 00-000268 | 12 312,00 |
| 136 | дымосос ПР-6,3/1500 ул. Чайковского д. 47, 00-000269 | 10 000,00 |
| 137 | насос Гном, инв. № 1012622, 00-000270 | 2 800,00 |
| 138 | насос Д-320/50, 00-000271 | 10 882,00 |
| 139 | Нежилое здание ЦТП, площадью 32,0м2, расположенное по адресу :Новосибирская область, г. Искитим, мкр, БП-000492 | 76 140,16 |
| 140 | насос К-100/65 (ЦТП-91), 00-000272 | 5 772,48 |
| 141 | насос К-160/30 (ЦТП-90), 00-000273 | 5 617,00 |
| 142 | насос К-160/30 (ЦТП-90) (2), 00-000274 | 5 617,00 |
| 143 | насос К-160/30 (ЦТП-91), 00-000275 | 5 617,00 |
| 144 | насос К-45/55 (ЦТП-92), 00-000276 | 855,40 |
| 145 | насос К-45/55 (ЦТП-92) (2), 00-000277 | 855,40 |
| 146 | насос К-90/35 (ЦТП-91), 00-000278 | 522,24 |
| 147 | насос К-90/35 (ЦТП-92), 00-000279 | 522,24 |
| 148 | насос К-90/35 (ЦТП-93), 00-000280 | 522,24 |
| 149 | насос К-90/35 (ЦТП-93) (2), 00-000281 | 522,24 |
| 150 | насос К-90/55, 00-000282 | 3 250,00 |
| 151 | насос К-90/55 (ЦТП-93), 00-000283 | 4 646,40 |
| 152 | насос К-90/85 (ЦТП-90), 00-000284 | 5 697,51 |
| 153 | насос НДВ, 00-000285 | 7 857,00 |
| 154 | насос центробежный К-100/65 ул. Чайковского д. 47, 00-000286 | 7 500,00 |
| 155 | насос центробежный К-100/65 ул. Чайковского д. 47 (2), 00-000287 | 7 500,00 |
| 156 | насос центробежный ул. Чайковского д. 47, 00-000288 | 15 000,00 |
| 157 | сварочный агрегат, инв. № 1012698, 00-000289 | 6 593,00 |
| 158 | сварочный агрегат, инв. № 1012710, 00-000290 | 8 387,00 |
| 159 | станок сверлильный, инв. №1012321, 00-000291 | 1 034,00 |
| 160 | станок токарный, инв. №1012319, 00-000292 | 11 589,00 |
| 161 | теплосчетчик, инв. №1042924, 00-000293 | 30 053,00 |
| 162 | теплосчетчик, инв. №1042925, 00-000294 | 30 053,00 |
| 163 | теплосчетчик, инв. №1042926, 00-000295 | 30 053,00 |
| 164 | теплосчетчик, инв. №1042927, 00-000296 | 30 053,00 |
| 165 | теплосчетчик, инв. №1042928, 00-000297 | 30 053,00 |
| 166 | теплосчетчик, инв. №1042929, 00-000298 | 30 053,00 |
| 167 | теплосчетчик, инв. №1042930, 00-000299 | 41 250,00 |
| 168 | трансформатор, инв. №1012467, 00-000300 | 3 235,00 |
| 169 | трансформатор, инв. №1012625, 00-000301 | 1 646,00 |
| 170 | трансформатор, инв. №1012626, 00-000302 | 1 646,00 |
| 171 | установка д/гидр., инв. № 1012329, 00-000303 | 2 936,00 |
| 172 | эл. щит управления котлами и центробежными насосами ул. Чайковского, дом 47, 00-000304 | 5 000,00 |
| 173 | эл. щит управления электроосвещением ПО-9922209 ул. Чайковского, дом 47, 00-000305 | 5 000,00 |
| 174 | электротельфер ВТ 103Г/П2ТН ЦТП-93, 00-000306 | 12 271,05 |
| 175 | Теплотрасса от ИГК до ТК-13 (протяженность 1480м , 2D500 -отопл., опора), 00-000341 | 1 637 262,00 |
| 176 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21 (протяженность 85м, 2D400 -отопл., опора), 00-000342 | 75 781,00 |
| 177 | Теплотрасса от ИГК до ТК-13 (протяженность 248,0м, 2D500 -отопл.), 00-000343 | 262 776,00 |
| 178 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21 (протяженность 542,0м, 2D400 -отопл.), 00-000344 | 485 745,00 |
| 179 | Теплотрасса от ТК-21 до ТК-31 (протяженность 85,0м, 2D300 -отопл., опора), 00-000345 | 64 672,00 |
| 180 | Теплотрасса от ТК-21 до ТК-31 (протяженность 297,0м, 2D300 -отопл.), 00-000346 | 191 313,00 |
| 181 | Теплотрасса от ТК-31 до ЦРБ (протяженность 100,0м, 2D250 -отопл., опора), 00-000347 | 71 416,00 |
| 182 | Теплотрасса от ТК-31 до ЦРБ (протяженность 287,0м, 2D250 -отопл.), 00-000348 | 158 078,00 |
| 183 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-35 (протяженность 304,0м, 2D350 -отопл.), 00-000349 | 225 621,00 |
| 184 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-36 (протяженность 40,0м, 2D400 -отопл.), 00-000350 | 71 697,00 |
| 185 | Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 150,0м, 2D300 -отопл., опора), 00-000351 | 114 127,00 |
| 186 | Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 730,0 м, 2D300 -отопл.), 00-000352 | 470 230,00 |
| 187 | Теплотрасса от ЦРБ до ЦТП-7 (протяженность 325,0 м, 2D250 -отопл., опора), 00-000353 | 232 104,00 |
| 188 | Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 50,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000354 | 17 737,00 |
| 189 | Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 65,0 м, 2D100 -отопл.), 00-000355 | 20 631,00 |
| 190 | Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 1080,0 м, 2D100 - отопл.), 00-000356 | 342 800,00 |
| 191 | Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 215,0 м, 2D80 -отопл.), 00-000357 | 59 210,00 |
| 192 | Теплотрасса от ТК-4/1 до ул. Кирова 47-49 (протяженность 100,0 м, 2D80 -отопл.), 00-000358 | 36 875,00 |
| 193 | Теплотрасса от ТК-4 до ул.Трудовая 10-12 (протяженность 195,0 м, 2D80 -отопл.), 00-000359 | 71 907,00 |
| 194 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 140,0 м, 2D200 -отопл., опора), 00-000360 | 181 669,00 |
| 195 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 190,0 м, 2D150 -отопл., опора), 00-000361 | 214 623,00 |
| 196 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 180,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000362 | 127 710,00 |
| 197 | Теплотрасса от ТК-6 до ул. Кирова 46-48 (протяженность 35 м, 2D100 -отопл.), 00-000363 | 29 407,00 |
| 198 | Теплотрасса от ТК-6 до ул. Кирова 46-48 (протяженность 65 м, 2D80 -отопл.), 00-000364 | 47 938,00 |
| 199 | Теплотрасса от ТК-6 до ул. Кирова 46-48 (протяженность 50 м, 2D50 -отопл.), 00-000365 | 34 541,00 |
| 200 | Теплотрасса от ДК ЧЦЗ до ул. Коммунистическая, 51(протяженность 105 м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс, оп), 00-000366 | 55 873,00 |
| 201 | Теплотрасса от ДК ЧЦЗ до ул. Коммунистическая, 51(протяженность 145 м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000367 | 45 348,00 |
| 202 | Теплотрасса м/р Северный (протяженность 254 м, 2D150 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000368 | 105 519,00 |
| 203 | Теплотрасса м/р Северный (протяженность 398 м, 2D100 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000369 | 146 763,00 |
| 204 | Теплотрасса мр. Северный (протяженность 310 м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000370 | 96 949,00 |
| 205 | Теплотрасса от ЦТП-5 (ул.Пушкина 1-18) (протяженность 630м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000371 | 197 025,00 |
| 206 | Теплотрасса ИРТС- ЦТП-5 ул.Пушкина, 10 (протяженность 230м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000372 | 81 593,00 |
| 207 | Теплотрасса от ул. Коммунистическая,47 до ул.Трудовая, 8 (протяженность 80м, 2D80 -отопл.), 00-000373 | 22 032,00 |
| 208 | Теплотрасса от ул. Коммунистическая,47 до ул.Трудовая, 8 (протяженность 32,5м, 2D32 -отопл.), 00-000374 | 7 130,00 |
| 209 | Теплотрасса от ул.Трудовая, 3 до ул.Трудовая, 13 (протяженность 260м, 2D100 -отопл.), 00-000375 | 82 526,00 |
| 210 | Теплотрасса от ул.Трудовая, 3 до ул.Трудовая, 13 (протяженность 112,5м, 2D50 -отопл.), 00-000376 | 24 681,00 |
| 211 | Теплотрасса воздушка до ул.Коммунистическая, 47 (протяженность 150м, 2D150 -отопл., опора), 00-000377 | 84 720,00 |
| 212 | Теплотрасса ЦТП-26 ул.Советская 167-171, ул.Коммунистическая, 40 (протяженность 70м, 2D100 -отопл.), 00-000378 | 22 219,00 |
| 213 | Теплотрасса ЦТП-26 ул.Советская 167-171, ул.Коммунистическая, 40 (протяженность 129м, 2D80 , 1D50), 00-000379 | 40 343,00 |
| 214 | Теплотрасса ТК-10 до ул.Пушкина, 19 (протяженность 115м, 2D100 -отопл.), 00-000380 | 48 311,00 |
| 215 | Теплотрасса Тк-13а до ул.Советская 170 (протяженность 43,3м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000381 | 32 742,00 |
| 216 | Теплотрасса от ТК-13 до ЦТП-6 (протяженность 160м, 2D150 -отопл.), 00-000382 | 56 760,00 |
| 217 | Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 153м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000383 | 54 276,00 |
| 218 | Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 88,0м, 2D50 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000384 | 22 592,00 |
| 219 | Теплотрасса от ЦТП-6 до ул.Советская 199 (протяженность 335 м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000385 | 118 841,00 |
| 220 | Теплотрасса от ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 120м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс, опора), 00-000386 | 65 535,00 |
| 221 | Теплотрасса от ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 795м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000387 | 282 026,00 |
| 222 | Теплотрасса от ТК-34 до ЦТП-10 (протяженность 161м, 2D200 -отопл.), 00-000388 | 74 399,00 |
| 223 | Теплотрасса от ТК-34 до ЦТП-10 (протяженность 260м, 2D150 -отопл.), 00-000389 | 92 235,00 |
| 224 | Теплотрасса от ТК-34 до ЦТП-10 (протяженность 75 м, 2D80 -отопл.), 00-000390 | 20 655,00 |
| 225 | Теплотрасса от ТК-34/1 до ул.Семипалатинская 40 (протяженность 100 м, 2D100 -отопл.), 00-000391 | 31 741,00 |
| 226 | Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000392 | 122 389,00 |
| 227 | Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000393 | 107 895,00 |
| 228 | Теплотрасса от ул.Семипалатинская 59 до ул.Комсомольская 54 (протяж. 90м, 2D100 -отопл.), 00-000394 | 28 567,00 |
| 229 | Теплотрасса от ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D100 -отопл.), 00-000395 | 35 867,00 |
| 230 | Теплотрасса от ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000396 | 35 340,00 |
| 231 | Теплотрасса от ЦТП-9 до банка (120 м, 2D80 -отопл.), 00-000397 | 66 095,00 |
| 232 | Теплотрасса от ул.Радиаторная (протяж.380 м, 2D100 -отопл.), 00-000398 | 120 615,00 |
| 233 | Теплотрасса от ТК-35 до ул.Томская,4 (протяженность 145 м, 2D80 -отопл.), 00-000399 | 39 933,00 |
| 234 | Теплотрасса от ТК-35 до ул.Томская,4 (протяженность 33,3 м, 2D50 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000400 | 8 550,00 |
| 235 | Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 69 м, 2D150 -отопл.), 00-000401 | 24 478,00 |
| 236 | Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 147 м, 2D100 -отопл.), 00-000402 | 46 659,00 |
| 237 | Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 29 м, 2D50 -отопл.), 00-000403 | 6 362,00 |
| 238 | Теплотрасса от ТК-37 до ул.Вокзальная (протяженность 169 м, 2D80 -отопл.), 00-000404 | 46 542,00 |
| 239 | Теплотрасса от ТК-38 до ул.Вокзальная 3 (протяженность 40 м, 2D80 -отопл.), 00-000405 | 11 016,00 |
| 240 | Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м, 2D50 -отопл.), 00-000406 | 52 652,00 |
| 241 | Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м, 2D25 -отопл.), 00-000407 | 52 652,00 |
| 242 | Теплотрасса от КБО до "Радуга" (протяженность 130 м, 2D100 -отопл.), 00-000408 | 41 263,00 |
| 243 | Теплотрасса от ТК-41 до энергопредприятия (протяженность 60 м, 2D100 -отопл., опора), 00-000409 | 30 527,00 |
| 244 | Теплотрасса от ТК-41 до энергопредприятия (протяженность 225 м, 2D100 -отопл.), 00-000410 | 71 417,00 |
| 245 | Теплотрасса по ул.Коротеева 11 (протяженность 15 м 2D80 -отопл.), 00-000411 | 4 131,00 |
| 246 | Теплотрасса от ТК-46 до д/с "Орленок" (протяженность 155 м, 2D200 -отопл.), 00-000412 | 71 627,00 |
| 247 | Теплотрасса торга (протяженность 155 м, 2D100 -отопл., опора), 00-000413 | 78 862,00 |
| 248 | Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 82 м, 2D200 отопл.), 00-000414 | 75 786,00 |
| 249 | Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 90 м, 2D150 -отопл.), 00-000415 | 63 855,00 |
| 250 | Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 158 м, 2D100 -отопл.), 00-000416 | 100 301,00 |
| 251 | Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м, 2D150 -отопл.), 00-000417 | 85 140,00 |
| 252 | Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м, 2D100 -отопл.), 00-000418 | 76 178,00 |
| 253 | Теплотрасса от ТК-14-ГПТУ-РУС (протяженность 115 м, 2D80 -отопл.), 00-000419 | 42 407,00 |
| 254 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Томская 1а (протяженность 20 м, 2D100 -отопл.), 00-000420 | 6 348,00 |
| 255 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 225 м, 2D100 -отопл., опора), 00-000421 | 114 476,00 |
| 256 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 80 м, 2D100 -отопл.), 00-000422 | 25 393,00 |
| 257 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м, 2D50 -отопл., опора), 00-000423 | 103 717,00 |
| 258 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м, 2D80 - отопл.), 00-000424 | 60 587,00 |
| 259 | Теплотрасса от ТК-19 до ЦТП-8 (протяженность 105 м, 2D150 -отопл.), 00-000425 | 37 249,00 |
| 260 | Теплотрасса от ЦТП-8 до ЖЭУ-3 (протяженность 40 м, 2D50 -отопл.), 00-000426 | 8 775,00 |
| 261 | Теплотрасса от ул.Комсомольская 13-15 (протяженность 80 м, 2D150 -отопл.), 00-000427 | 28 380,00 |
| 262 | Теплотрасса от ул.Комсомольская 13-15 (протяженность 53,3 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000428 | 20 152,00 |
| 263 | Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 250 м, 2D200 -отопл.), 00-000429 | 115 527,00 |
| 264 | Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 160 м, 2D150 -отопл.), 00-000430 | 56 760,00 |
| 265 | Теплотрасса от ЦТП-16 до ул.Станционная 1а (135 м, 2D100 -отопл., 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000431 | 90 741,00 |
| 266 | Теплотрасса от ЦТП-20 до товарной конторы (протяженность 90м, 2D50 -отопл.), 00-000432 | 19 745,00 |
| 267 | Теплотрасса от ТК-20/2 до ул.Комсомольская 12а-14 (протяженность 150 м. 2D80 -отопл.), 00-000433 | 55 313,00 |
| 268 | Теплотрасса от ТК-20/2 до ул.Комсомольская 12а-14 (протяженность 40 м, 2D50-отопл.), 00-000434 | 13 817,00 |
| 269 | Теплотрасса по ул.Комсомольская 22-24 (протяженность 60 м, 2D80-отопл., 1D80-гвс), 00-000435 | 19 605,00 |
| 270 | Теплотрасса от ТК-22 до ул. Пушкина 28б (протяженность 155 м, 2D100- отопл.), 00-000436 | 49 198,00 |
| 271 | Теплотрасса от мр. Центральный 13-14 (протяженность 60 м, 2D80 - отопл.), 00-000437 | 16 524,00 |
| 272 | Теплотрасса от ТК-24 до ЦТП-1 (протяженность 118м, 2D150 -отопл.), 00-000438 | 41 860,00 |
| 273 | Теплотрасса от ЦТП-1 (протяженность 645 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000439 | 243 867,00 |
| 274 | Теплотрасса от ТК-25 до мр.Центральный 15-16 (протяженность 95 м, 2D100 - отопл.), 00-000440 | 30 154,00 |
| 275 | Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 397,5 м, 2D150 -отопл.), 00-000441 | 141 013,00 |
| 276 | Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 441 м, 2D80 -гвс), 00-000442 | 121 450,00 |
| 277 | Теплотрасса от ТК-31 до ЦТП-3 (протяженность 110 м, 2D200 -отопл.), 00-000443 | 50 832,00 |
| 278 | Теплотрасса ЦТП-3 (протяженность 320 м, 2D100 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000444 | 118 001,00 |
| 279 | Теплотрасса от ЦТП-3 до мр.Центральный 22а (протяженность 136 м, 2D80 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000445 | 44 437,00 |
| 280 | Теплотрасса от ТК-32 до Школа №5 (протяженность 70 м, 2D150 -отопл.), 00-000446 | 24 832,00 |
| 281 | Теплотрасса от мр.Центральный 20б (протяженность 33,3м, 2D50 - отопл., 1D50 -гвс), 00-000447 | 8 550,00 |
| 282 | Теплотрасса от ул.Семипалатинская 59 (ввод) (протяженность 25м. 2D80 -отопл.), 00-000448 | 6 885,00 |
| 283 | Теплотрасса от ЦТП-7 до Рынка (до ТП №146)(протяженность 80 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000449 | 60 494,00 |
| 284 | Теплотрасса от мр.Индустриальный 56 (протяженность 472,5 м, 2D150 -отопл., 1D125 -гас, 1D80 -обратк), 00-000450 | 463 157,00 |
| 285 | Теплотрасса от ТК-17 до ул.Пушкина 26а (протяженность 40 м, 2D50 -отопл.), 00-000451 | 8 775,00 |
| 286 | Теплотрасса от ТК-64 до ул.Трудовая (частники) (протяженность 740,0 м, 2D76 -отопл), 00-000452 | 289 785,00 |
| 287 | Теплотрасса от теплопункта до ул.Советская, 230 (протяженность 18 м, 2D76 -отопл.), 00-000453 | 5 264,00 |
| 288 | Теплотрасса от ТК ввода до ул. Комсомольская, д.40 (протяженность 6 м, 2D57 -отопл.), 00-000454 | 1 398,00 |
| 289 | Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (протяженность 16 м, 2D76 -отопл.), 00-000455 | 4 679,00 |
| 290 | Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (хоз.постройка) протяженность 63,0 м, 2D32 -отопл.), 00-000456 | 23 109,00 |
| 291 | Водоподогреватель (Секция ВВП 16-325-4000), 00-000458 | 81 360,00 |
| 292 | Здание ЦТП-10 ул. Комсомольская, 57, 00-000003 | 77 354,00 |
| 293 | Здание ЦТП-16 ул. Станционная, 1а, 00-000004 | 416 660,00 |
| 294 | Здание ЦТП-18 ул. Пушкина, 19, 00-000005 | 72 000,00 |
| 295 | Здание ЦТП-19 ул. Советская, 174, 00-000006 | 1 240,00 |
| 296 | Здание ЦТП-2 м-он Центральный, 29, 00-000007 | 323 232,00 |
| 297 | Здание ЦТП-20 ул. Комсомольская, 3, 00-000008 | 74 880,00 |
| 298 | Здание ЦТП-25 ул. Пушкина 52, 00-000009 | 4 748,00 |
| 299 | Здание ЦТП-26 ул. Коммунистическая, 42, 00-000010 | 4 748,00 |
| 300 | Здание ЦТП-27 ул. Томская, 1а, 00-000011 | 27 552,00 |
| 301 | Здание ЦТП-28 ул. Томская, 4, 00-000012 | 632 776,00 |
| 302 | Здание ЦТП-3 м-он Центральный, 20-21, 00-000013 | 278 220,00 |
| 303 | Здание ЦТП-4 м-он Северный, 12а, 00-000014 | 274 501,00 |
| 304 | Здание ЦТП-6 ул. Советская, 193, 00-000015 | 36 358,00 |
| 305 | Здание ЦТП-7 м-он Индустриальный, 54, 00-000016 | 238 047,00 |
| 306 | Здание ЦТП-8 ул. Комсомольская, 15, 00-000017 | 1 190 430,00 |
| 307 | Здание ЦТП-9 ул. Комсомольская, 35, 00-000018 | 24 061,00 |
| 308 | Здание ЦТП-5 м-он Пушкина, 9а, 00-000019 | 264 022,00 |
| 309 | Тепловвые сети, ул. Комсомольская, 39, 00-000020 | 104 000,00 |
| 310 | Тепловвые сети, мр. Северный, 3а, 00-000021 | 257 000,00 |
| 311 | **Итого** | **53 588 495,56** |