Утвержден

постановлением администрации

города Искитима Новосибирской

области от 23.01.2025 № 81

Перечень

объектов теплоснабжения, в отношении которых планируется заключение

концессионных соглашений в 2025 году

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование, местоположение и характеристики |
| 1 | Административное здание , общей площадью 485,9 м2 , ул. Советская, дом 130, 00-000224 |
| 2 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Вокзальная, д.3 (номер 16), 00-000048 |
| 3 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.192 (номер 12), 00-000051 |
| 4 | Водо-водяной бойлер ВВП ул. Советская, д.221 (номер 16), 00-000052 |
| 5 | ТК-32 - Школа №5 - мастерские, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 39м., 00-000205 |
| 6 | КЛ-0,4 кВ Л-5, Л-10 от ТП-114и до ЦТП-5 ул. Пушкина, дом 9а, 00-000308 |
| 7 | Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000483 |
| 8 | Водоподогреватель ВВП-14-273х4000 (латунь), БП-000484 |
| 9 | Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000485 |
| 10 | Водоподогреватель ВВП-16-325х4000 (латунь), БП-000486 |
| 11 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-34 до ЦТП-9, ул. Комсомольская дом 35, 00-000309 |
| 12 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-39 до магазина "Сибириада", 00-000310 |
| 13 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-4/1 до Учебно-производственный комбин, 00-000311 |
| 14 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-12, 4-х трубные, ХВС, ГВС, отопление мр Подгорный прот.844м., 00-000312 |
| 15 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-13,5-ти трубные,ХВС,ГВС,отоп.,ГВС циркуляция ,протяж.1481м., 00-000313 |
| 16 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-14 до м-он Подгорный, дом 28,31, 00-000314 |
| 17 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-16 до ул.Станционная, дом 1а, 00-000315 |
| 18 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-2 до м-он Центральный, дом 11,29, 00-000316 |
| 19 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-27 до Пушкина, дом 22, 00-000317 |
| 20 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-3 до м-он Центральный, дом 19,20,22а, 00-000318 |
| 21 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-30мр.Южный,5-ти трубные,ХВС,ГВС,отопл.,ГВС циркуляция, 00-000319 |
| 22 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-31 до м-он Южный, дом 6,9,12,12а,43, 00-000320 |
| 23 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-32 до м-он Южный, дом 92, 00-000321 |
| 24 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-35 до м-он Южный, дом 25а,32,35,33а,, 00-000322 |
| 25 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ТК-ул.Советская,192,расределительная,2-х, 00-000323 |
| 26 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-7 до м-он Индустриальный, дом 52, 00-000324 |
| 27 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ЦТП-8 до ул. Комсомольская, дом 13,15, 00-000325 |
| 28 | Трубопровод холодной воды ,проложенный в канале тТК-6 -ул.Трудовая, 11распред, 3-х трубная,прот. 123м., 00-000326 |
| 29 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Радиаторная, дом 1 до дома 26, 00-000327 |
| 30 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 59 до д/с "Незаб, 00-000328 |
| 31 | Трубопровод холодной воды, проложенный в канале теплотрассы ул.Семипалатинская, дом 71-73, 00-000329 |
| 32 | Здание ЦТП-1 ул. Пушкина, д. 36(кв.м 57,5 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000001 |
| 33 | Насосный агрегат Д315-50а (55кВт) (на ЦТП-12), 00-000331 |
| 34 | Нежилое помещение, площадью 42,9 кв.м.,ул.Чайковского, д.47, кад. № 54:33:040408:216, БП-000479 |
| 35 | Теплотрасса протяженностью 89м,год постройки 2012, мкр.Южный в дом 28/3 54:33:040606:1106, БП-000469 |
| 36 | Участок тепловых сетей протяженностью 35,0м, мкр.Южный в дом № 31 кад.54:33:040606:1111, БП-000470 |
| 37 | Участок теплотрассы, протяженностью 117м,год постройки 1968, ул. Л.Чайкиной 1:5 к.н 54:33:050184:67, БП-000471 |
| 38 | Тепловые сети протяженностью 44м,год постройки 1972, мкр.Центральный 54:33:050302:282 , БП-000472 |
| 39 | Участок сетей протяженностью 24м,год постройки 1970, ул. Ленина,7 - ул.Л.Чайкиной,26 54:33:050293:92, БП-000473 |
| 40 | Участок сетей протяженностью 60м,год постройки 1970, ул.Ленина,6 - ул.Л.Чайкиной,18 54:33:050292:312, БП-000474 |
| 41 | Участок сетей протяженностью 98м,год постройки 1970, ул. Ленина 3:2 к.н54:33:050285:54, БП-000475 |
| 42 | Участок сетей протяженностью 50м,год постройки 1970, ул. Л.Чайкиной 21:25 №54:33:050285:53 , БП-000476 |
| 43 | Участок сетей протяженностью 94,0м, ул. Л.Чайкиной 13:21 54:33:050285:55, БП-000477 |
| 44 | Нежилое здание, площадью 52,5 кв.м.,год постройки 1986, кад.№ 54:33:050504:371, БП-000481 |
| 45 | Участок теплотрассы по адресу мкр.Центральный, год постройки 1982, кад.номер54:33:050306:363, БП-000482 |
| 46 | Теплотрасса(в т.ч.вод-д ХВ с врез.от теп.кам.Радиаторная д.9) протяж.218м. кад.№54:33:000000:482, БП-000488 |
| 47 | Участок теплотрассы, протяж.44 м, г.Искитим, ул.Коммунистическая, кад.№ 54:33:020701:249, БП-000489 |
| 48 | бойлерная 28 квартал (Подгорный мр.), 00-000226 |
| 49 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-24,4-х трубные, ХВС, ГВС, отопление, мр.Подгорный,прояженностью 2, 00-000227 |
| 50 | Внутриквартальные инженерные сети д. № 3,4 мр. Южный, 00-000228 |
| 51 | Внутриквартальные тепловые сети,подключ.от магистр.тепловой сети Ду500, 2-х трубные,мр.Южный,прот.804м, 00-000229 |
| 52 | Наружные тепловые сети (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000230 |
| 53 | Наружный водопровод (участок) для комплекса многоквартирных жилых домов мр. Южный, дом 46а, 00-000231 |
| 54 | Магистральная тепл. сеть,2-х трубная, стал., Ду150, мр.Южный-мр.Подгорный, 00-000232 |
| 55 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-14,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отопление, ГВС циркуляция, мр.Подгорный, 00-000235 |
| 56 | Магистральная тепловая сеть, 2-х трубная, стальная, Ду275, мр.Южный, протяженностью1088м., 00-000236 |
| 57 | Магистральная тепловая сеть,2-х трубная,стальная,Ду500,мр.Южный-мр.Подгорный, протяженностью2938м., 00-000237 |
| 58 | Магистральная тепловая сеть, 2-х тумбовая, стальная, Ду250, мр.Южный, мр.Подгорный,протяженностью 1126м., 00-000238 |
| 59 | Теплотрасса от ЦТП-23 до д. №44 мр. Южный, 00-000239 |
| 60 | ЦТП-30, Новосибирская область, г.Искитим,мкр.Южный, 90., 00-000240 |
| 61 | Кад. номер 54:33:040605:981 ЦТП-91 (здание ЖКО) мр. Южный, д. 9а, 00-000241 |
| 62 | Нежилое помещение №2 (ЦТП-92) мр. Южный, д. 13Б 54:33:040603:24, 00-000242 |
| 63 | Кад. номер 54:33:040403:727 здание ЦТП-12 мр.Подгорный, д. 34, 00-000243 |
| 64 | Кад.номер 54:33:040407:401 здание ЦТП-13 пр.Юбилейный, д. 13, 00-000244 |
| 65 | Кад. номер 54:33:040406:532 здание ЦТП-14 мр. Подгорный, д. 29, 00-000245 |
| 66 | Кад. номер 54:33:040805:644 здание ЦТП-17 пр. Юбилейный, д. 10, 00-000246 |
| 657 | Кад. номер 54:33:040401:967 здание ЦТП-24 ул. Энгельса, д. 58, 00-000247 |
| 68 | ЦТП-35, Новосибирская область, г.Искитим, мкр.Южный, 50., 00-000248 |
| 69 | 2-ух трубная стальная трасса м-н Южный, 52, 00-000249 |
| 70 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-17,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отпление, ГВС циркуляция,мр.Подгорный,, 00-000250 |
| 71 | Внутриквартальные тепловые сети,подключенные от магистральной тепловой сети ДУ275, 2-х трубные, пр.Юби, 00-000251 |
| 72 | Ул.Карьер Цемзавода,распределительная,3-х трубная,протяженностью 15м., 00-000252 |
| 73 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 50а, 00-000253 |
| 74 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000254 |
| 75 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52 (2), 00-000255 |
| 76 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 52 (3), 00-000256 |
| 77 | 3-ух трубная стальная трасса мр. Южный, 53, 00-000257 |
| 78 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-72,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отопление, ГВС циркуляция, мр.Подгорный, 00-000258 |
| 79 | 5-ти трубная стальная трасса мр. Южный, 52, 00-000259 |
| 80 | Нежилое здание ЦТП, площадью 32,0м2, расположенное по адресу : Новосибирская область, г. Искитим, мкр, БП-000492 |
| 81 | Теплотрасса от ТК МУП "Теплосеть"по ул.Школьной до ТК ж.д. ул.Школьная 54-74,54:33:000000:643 , БП-000493 |
| 82 | Теплотрасса мкр.Молодежный, протяженностью347 м.54:33:070202:24, БП-000494 |
| 83 | Низковольтное комплектное устройство ШМ-ШУ-6ф, БП-000498 |
| 84 | Теплотрасса и водопровод (131м) Юбилейный 21,22,22а к.н54:33:040407:404, БП-000499 |
| 85 | Теплотрасса протяж. 3 м, от ТК-35.2 до мр.Южный д.41б к.н.54:33:040607:958, БП-000500 |
| 86 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 (1), БП-000502 |
| 87 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №1 (2), БП-000503 |
| 88 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №12, БП-000504 |
| 89 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №35 (1), БП-000505 |
| 90 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №35 (2), БП-000506 |
| 91 | Секция водоподогревателя кожухотрубного водяной системы теплоснабжения ЦТП №91, БП-000507 |
| 92 | ТК Советская, 9м2, БП-000509 |
| 93 | ТК Советская, 24,2м2, БП-000510 |
| 94 | Нежилое производственное здание ул.Советская 130, 2-эт., БП-000511 |
| 95 | Нежилое здание (гараж) ул.Советская 130, БП-000512 |
| 96 | Теплотрасса ул. Пушкина, д.19 (протяженность 85 м) кад. №54:33:050184:306, БП-000514 |
| 97 | Наружные сети теплоснабжения:НСО г.Искитим,ул.Советская 191 протяженностью 96м,кад.№54:33:050292:561, БП-000516 |
| 98 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-31,5-ти трубные,ХВС,ГВС циркуляция, мр.Южный,протяж.1902м., БП-000517 |
| 99 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-32,5-трубные, ХВС, ГВС, отопл., ГВСцирк.,мр.Южный,протяж.309м., БП-000518 |
| 100 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-35,5-ти трубные, ХВС, ГВС, отоп., ГВСциркул.,мр.Южный,протяж.2443, БП-000519 |
| 101 | Теплотрасса от теплокамеры по ул.Маркса до ул.Украинская д.22, БП-000520 |
| 102 | Участок теплотрассы, прояж.147м, кадст.№54:33:000000:1243, Партизанская 97-99, БП-000521 |
| 103 | ТК-34-ТК-35, магистральная, 2-х трубная,Стальная,ДУ300, БП-000522 |
| 104 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-6,3-х трубные,ГВС,отопление,мр.Центральный, БП-000523 |
| 105 | ТК31/1-ЦТП-2,распределительная,2-х трубная,Ду200, БП-000524 |
| 106 | ТК-13, магистрльная, 2-х трубная, стальная, ДУ500, протяженностью 1609 м., 00-000341 |
| 107 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21, 00-000342 |
| 108 | Теплотрасса от ИГК до ТК-13 (протяженность 248,0м, 2D500 -отопл.), 00-000343 |
| 109 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-21 (протяженность 542,0м, 2D400 -отопл.), 00-000344 |
| 110 | ТК-31 - ТК-33, магистральнаяя, 2-х трубная, стальная, ДУ250, протяженностью 232 м., 00-000345 |
| 111 | Теплотрасса от ТК-21 до ТК-31 (протяженность 297,0м, 2D300 -отопл.), 00-000346 |
| 112 | ТК-33 - ЦГБ, магистральная, 2-х трубная, стльная, ДУ200, протяженностью 162 м., 00-000347 |
| 113 | ТК-33 - ЦГБ, магистральная, 2-х трубная, стальная, Ду200, протяженностью 162 м., 00-000348 |
| 114 | Теплотрасса от ТК-13 до ТК-35 (протяженность 304,0м, 2D350 -отопл.), 00-000349 |
| 115 | Теплотрасса от ТК-35 до ТК-36 (протяженность 40,0м, 2D400 -отопл.), 00-000350 |
| 116 | Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 150,0м, 2D300 -отопл., опора), 00-000351 |
| 117 | Теплотрасса от ТК-36 до ЦРБ (протяженность 730,0 м, 2D300 -отопл.), 00-000352 |
| 118 | Теплотрасса от ЦРБ до ЦТП-7 (протяженность 325,0 м, 2D250 -отопл., опора), 00-000353 |
| 119 | Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 50,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000354 |
| 120 | Теплотрасса от ТК-5 до райподстанции (протяженность 65,0 м, 2D100 -отопл.), 00-000355 |
| 121 | Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 1080,0 м, 2D100 - отопл.), 00-000356 |
| 122 | Теплотрасса от ТК-4 до УПК (протяженность 215,0 м, 2D80 -отопл.), 00-000357 |
| 123 | ТК-4 - Баня, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 60 м., 00-000359 |
| 124 | ТК-6 - ЦТП-4 распределительная, 2-х трубная, протяженностью 508 м., 00-000360 |
| 125 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 190,0 м, 2D150 -отопл., опора), 00-000361 |
| 126 | Теплотрасса от ТК-6 до ЦТП-4 (протяженность 180,0 м, 2D150 -отопл.), 00-000362 |
| 127 | ТК-4/1 - ул.Кирова, 49, распределительная, 2-х трубная, стальная, 00-000366 |
| 128 | Теплотрасса м/р Северный (протяженность 254 м, 2D150 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000368 |
| 129 | Теплотрасса м/р Северный (протяженность 398 м, 2D100 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000369 |
| 130 | ул.Коммунистическая, 47 - ул.Трудовая, 4, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 79 м., 00-000370 |
| 131 | Теплотрасса от ЦТП-5 (ул.Пушкина 1-18) (протяженность 630м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000371 |
| 132 | Теплотрасса ИРТС- ЦТП-5 ул.Пушкина, 10 (протяженность 230м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000372 |
| 133 | Внутриквартальные тепл. сети от ЦТП-26, 3-х труб., ГВС, отопление, мр.Центральный, протяжен.141м., 00-000378 |
| 134 | Теплотрасса ЦТП-26 ул.Советская 167-171, ул.Коммунистическая, 40 (протяженность 129м, 2D80 , 1D50), 00-000379 |
| 135 | ТК-10 - ул.Пушкина, 21, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 56 м., 00-000380 |
| 136 | ТК-13а - ул. Советская, 170, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 43 метра, 00-000381 |
| 137 | ТК-13 - ЦТП-6 распределительная, 2-х трубная, ДУ150, протяженностью 159 м., 00-000382 |
| 138 | Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 153м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000383 |
| 139 | Теплотрасса от ул.Советская 174-190 (протяженность 88,0м, 2D50 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000384 |
| 140 | ТК-36 - ЗАГС, распределительная, 2-х трубная, стальная, Ду80, 00-000385 |
| 141 | Теплотрасса от ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 308м, 2D100 , 1D50 ), 00-000386 |
| 142 | Теплотрасса от ул.Ленина до пер.Томский (протяженность 773м, 2D100 , 1D50), 00-000387 |
| 143 | ТК-34 - ЦТП-9, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 168 м., 00-000388 |
| 144 | ул.Коммунистическая, 39 - ЦТП-10, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 211, 00-000389 |
| 145 | ЦТП-9 - ул.Комсомольская,39, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 77м. , 00-000390 |
| 146 | ТК-34/1 - ул.Семипалатинская,40, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженность 216м, 00-000391 |
| 147 | Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000392 |
| 148 | Теплотрасса от ЦТП-9 (протяженность 345м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000393 |
| 149 | ул.Семипалатинская,59-ул.Комсомольская, 54-д/с"Незабудка" распределит., 3-х труб.,протяж.137м., 00-000394 |
| 150 | Теплотрасса от ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D100 -отопл.), 00-000395 |
| 151 | Теплотрасса от ЦТП-10 (протяженность 113м, 2D80 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000396 |
| 152 | Теплотрасса от ЦТП-9 до банка (120 м, 2D80 -отопл.), 00-000397 |
| 153 | Внутриквартальные тепловые сети от ул.Пушкина,3-х труб., ХВС, отопление, мр.Центральный протяжен.583м., 00-000398 |
| 154 | ТК-35 - ЦТП-28, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 75м., 00-000399 |
| 155 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-28,3-х трубные, ГВС, отопление,мр.Центраьный,протяжен.27м., 00-000400 |
| 156 | Тк-36-Администрация, распределительная,2-х трубная, протяженностью 353 м., 00-000401 |
| 157 | Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 147 м, 2D100 -отопл.), 00-000402 |
| 158 | Теплотрасса от ТК-36 до Администрации (протяженность 29 м, 2D50 -отопл.), 00-000403 |
| 159 | ТК-37 - ул.Вокзальная, 1, распределительная, 2-х трубная, ДУ80, протяженностью 150 м., 00-000404 |
| 160 | ТК-38 - ул.Вокзальная, 3, распределительная, 2-х трубная, Ду80, протяженностью 4м., 00-000405 |
| 161 | Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м, 2D50 -отопл.), 00-000406 |
| 162 | Теплотрасса по ул.Семипалатинская 73-71 (протяженность 120 м, 2D25 -отопл.), 00-000407 |
| 163 | ТК-39 - Горсад, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 393 м., 00-000408 |
| 164 | ТК-41 - Энергопредприятие, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 455 м., 00-000409 |
| 165 | Теплотрасса от ТК-41 до энергопредприятия (протяженность 225 м, 2D100 -отопл.), 00-000410 |
| 166 | ТК-45 - ул.Коротеева, 11, распределительная, 2-х трубная, Ду80, ппротяженностью 21м., 00-000411 |
| 167 | ТК-46 - д/с "Орленок", распределительная, 3-х трубная, протяженностью 187м., 00-000412 |
| 168 | ТК-45/1 - Торг, распределительная, 2-х трубная, стальная, протяженностью 215м., 00-000413 |
| 169 | ТК-45 - Налоговая, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 349, 00-000414 |
| 170 | Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 90 м, 2D150 -отопл.), 00-000415 |
| 171 | Теплотрасса от ТК-45 до Налоговой (протяженность 158 м, 2D100 -отопл.), 00-000416 |
| 172 | Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м, 2D150 -отопл.), 00-000417 |
| 173 | Теплотрасса ЦТП-7 (протяженность 240 м, 2D100 -отопл.), 00-000418 |
| 174 | ТК-14-ул.Радиаторная, 27 - РУС, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 98 м., 00-000419 |
| 175 | ТК-15 - ул.Томская, 1а, распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 11 метров, 00-000420 |
| 176 | Внутриквартальные тепловые сети от ЦТП-27, 4-х труб. ХВС, ГВС, отопление, мр.Центральный,протяжен.216м, 00-000421 |
| 177 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 80 м, 2D100 -отопл.), 00-000422 |
| 178 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м, 2D50 -отопл., опора), 00-000423 |
| 179 | Теплотрасса от ТК-15 до ул.Пушкина 22 (протяженность 220 м, 2D80 - отопл.), 00-000424 |
| 180 | Теплотрасса от ТК-19 до ЦТП-8 (протяженность 105 м, 2D150 -отопл.), 00-000425 |
| 181 | Теплотрасса от ЦТП-8 до ЖЭУ-3 (протяженность 40 м, 2D50 -отопл.), 00-000426 |
| 182 | Теплотрасса от ул.Комсомольская 13-15 (протяженность 80 м, 2D150 -отопл.), 00-000427 |
| 183 | ТК-29 - д/с "Огонек", распределительная, 2-х трубная, стальная Ду 70, 00-000428 |
| 184 | Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 250 м, 2D200 -отопл.), 00-000429 |
| 185 | Теплотрасса от ТК-20 до ЦТП-16 (протяженность 160 м, 2D150 -отопл.), 00-000430 |
| 186 | Теплотрасса от ЦТП-16 до ул.Станционная 1а (135 м, 2D100 -отопл., 2D100 -отопл., 1D50 -гвс), 00-000431 |
| 187 | ул.Комсомольская,3 - тов.контора, распределительная, 3-х трубная, протяженностью 173 м., 00-000432 |
| 188 | ТК-20/2 - ул.Комсомольская,12а-14, распределительная,3-х трубная, протяженностью 139 м., 00-000433 |
| 189 | Теплотрасса от ТК-20/2 до ул.Комсомольская 12а-14 (протяженность 40 м, 2D50-отопл.), 00-000434 |
| 190 | ТК-22-ул.Пушкина,28б, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 151м., 00-000436 |
| 191 | ТК-23 - мр.Центральный, 13-14, распределительная, 2-х трубная, Ду80, протяженностью 28м., 00-000437 |
| 192 | ТК-24-ЦТП-1, распределительная, 2-х трубная, Ду150, протяженностью 124м., 00-000438 |
| 193 | Теплотрасса от ЦТП-1 (протяженность 645 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000439 |
| 194 | ТК-25-мр.Центральный,15-16, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 112м., 00-000440 |
| 195 | Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 397,5 м, 2D150 -отопл.), 00-000441 |
| 196 | Теплотрасса ЦТП-2 (протяженность 441 м, 2D80 -гвс), 00-000442 |
| 197 | ТК-31-ЦТП-3, распределительная, 2-х трубная, протяженностью 121м., 00-000443 |
| 198 | Теплотрасса ЦТП-3 (протяженность 320 м, 2D100 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000444 |
| 199 | Теплотрасса от ЦТП-3 до мр.Центральный 22а (протяженность 136 м, 2D80 -отопл., 1D80 -гвс), 00-000445 |
| 200 | Теплотрасса от ТК-32 до Школа №5 (протяженность 70 м, 2D150 -отопл.), 00-000446 |
| 201 | ТК-32 - мр.Центральный, 20б, распределительная, 2-х трубная, Ду50, протяженностью 48м., 00-000447 |
| 202 | ул.Семипалатинская, 59 (ввод), распределительная, 2-х трубная, Ду100, протяженностью 18м., 00-000448 |
| 203 | Теплотрасса от ЦТП-7 до Рынка (до ТП №146)(протяженность 80 м, 2D100 -отопл., 1D100 -гвс), 00-000449 |
| 204 | Теплотрасса от мр.Индустриальный 56 (протяженность 472,5 м, 2D150 -отопл., 1D125 -гас, 1D80 -обратк), 00-000450 |
| 205 | ТК-17 - ул.Пушкина, 26а, распределительная, 2-х трубная, ДУ50, протяженностью 58м., 00-000451 |
| 206 | Тк-6 - ул.Трудовая (частники), распределительная, 2-х трубная, протяженностью 754 м., 00-000452 |
| 207 | ТК-43 - ул.Советская, 230, распределительная, 2-х трубная, ДУ80, протяженностью 43м., 00-000453 |
| 208 | Теплотрасса от ТК ввода до ул. Комсомольская, д.40 (протяженность 6 м, 2D57 -отопл.), 00-000454 |
| 209 | Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (протяженность 16 м, 2D76 -отопл.), 00-000455 |
| 210 | Теплотрасса от ТК-36 до ул. Комсомольская, д.32 (хоз.постройка) протяженность 63,0 м, 2D32 -отопл.), 00-000456 |
| 211 | Здание ЦТП-10 ул. Комсомольская, 57(кв.м61.4 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000003 |
| 212 | Здание ЦТП-16 ул. Станционная, 1а, 00-000004 |
| 213 | Здание ЦТП-2 м-он Центральный, 29( 143,6кв.м п.№1656 от 27.09.2022), 00-000007 |
| 214 | Здание ЦТП-20 ул. Комсомольская, 3, 00-000008 |
| 215 | Здание ЦТП-25 ул. Пушкина 52, 00-000009 |
| 216 | Здание ЦТП-26 ул. Коммунистическая, 42(кв.м15,6 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000010 |
| 217 | Здание ЦТП-27 ул. Томская, 1а(кв.м19,8 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000011 |
| 218 | Здание ЦТП-28 ул. Томская, 4(кв.м14,6 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000012 |
| 219 | Здание ЦТП-3 м-он Центральный, 20-21( кв.м94,9 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000013 |
| 220 | Здание ЦТП-4 м-он Северный, 12а(кв.м52,4 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000014 |
| 221 | Здание ЦТП-6 ул. Советская, 193(28.8кв.м п.№1656 от 27.09.2022), 00-000015 |
| 222 | Здание ЦТП-7 м-он Индустриальный, 54(кв.м227 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000016 |
| 223 | Здание ЦТП-8 ул. Комсомольская, 159(кв.м70,7 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000017 |
| 224 | Здание ЦТП-9 ул. Комсомольская, 35(кв.м22 п.№1656 от 27.09.2022), 00-000018 |
| 225 | Здание ЦТП-5 м-он Пушкина, 9а(45,2кв.м.п.№1656 от 27.09.2022), 00-000019 |
| 226 | Ул. Комсомольская, 39 (ввод) распределительная, 3-х трубная, протяженность 11м., 00-000020 |
| 227 | Тепловые сети, мр. Северный, 3а, 32,8м 54-54-08/068/2012-707, 00-000021 |