21.02.2017                                      Искитим                              №              264

# АДМИНИСТРАЦИЯ  ГОРОДА  ИСКИТИМА

# НОВОСИБИРСКОЙ  ОБЛАСТИ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

Об утверждении технических заданий на разработку

инвестиционных программ МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» «Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2018-2020 годы» и «Развитие, реконструкция

и модернизация систем теплоснабжения города Искитима

Новосибирской  области на 2018-2020 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Федеральным законом от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Постановлением Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641 «Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения», Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410
«О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», а также в целях развития, реконструкции и модернизации системы водоснабжения и теплоснабжения, администрация города Искитима

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемые технические задания МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» на разработку инвестиционных программ:

1.1. «Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2018-2020 годы»;

1.2. «Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения города Искитима Новосибирской  области на 2018-2020 годы».

2. МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» разработать и согласовать инвестиционные программы в соответствии с данными техническими заданиями.

3. Постановление разместить на официальном сайте администрации города Искитима.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Сеничева К.В.

Глава города                                                                                               С.В.Завражин

Утверждено

постановлением администрации

города Искитима Новосибирской

области от  21.02.2017  № 264

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» «Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2018-2020 годы»

1. Основанием для разработки инвестиционной программы города  Искитима «Капитальный ремонт циркуляционной системы горячего водоснабжения города Искитима Новосибирской области на 2018-2020 годы» на территории города Искитима (далее - инвестиционная программа) являются:

1.1. Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры города Искитима.

1.2. Постановление Правительства РФ от 29 июля 2013 г. № 641
«Об инвестиционных и производственных программах организаций, осуществляющих деятельность в сфере водоснабжения и водоотведения».

1.3. Решение Главы города Искитима, изложенное в  протоколе  совещания от 28.12.2016 года по вопросам организации теплоснабжения города Искитима.

2. Цели и задачи разработки и реализации инвестиционной программы

2.1. Цели:

- развитие системы горячего водоснабжения  МУП «ТЕПЛОСЕТЬ»;

- обеспечение путём капитального ремонта стабильного и качественного горячего водоснабжения населения и организаций города Искитима;

- обеспечение санитарно-гигиенической  безопасности.

2.2. Задачи:

- разработать проектно-сметную документацию и осуществить капитальный ремонт циркуляционной системы горячего  водоснабжения;

- повысить надёжность и качество работы систем горячего водоснабжения, увеличить срок службы их элементов;

- установка приборов учета.

3. Основные требования к содержанию инвестиционной программы.

3.1. Паспорт программы, который должен содержать следующую информацию:

- наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты лиц, ответственных за разработку инвестиционной программы;

- наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение;

- наименование органа местного самоуправления городского округа, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение;

- плановые значения показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения, установленные органом исполнительной власти субъекта Российской Федерации, отдельно на каждый год в течение срока реализации инвестиционной программы.

3.2. Перечень мероприятий по капитальному ремонту существующих сетей горячего водоснабжения, их краткое описание, в том числе обоснование их необходимости, размеров расходов на капитальный ремонт каждого из объектов водоснабжения, предусмотренных мероприятиями (в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации), описание и место расположения объектов капитального ремонта, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

3.3. Перечень мероприятий по защите централизованных систем водоснабжения и их отдельных объектов от угроз техногенного, природного характера и террористических актов, по предотвращению возникновения аварийных ситуаций, снижению риска и смягчению последствий чрезвычайных ситуаций.

3.4. Плановый процент износа объектов централизованных систем водоснабжения  и фактический процент износа объектов централизованных систем водоснабжения, существующих на начало реализации инвестиционной программы.

3.5. График реализации мероприятий инвестиционной программы, включая график ввода объектов централизованных систем водоснабжения в эксплуатацию.

3.6. Источники финансирования инвестиционной программы с разделением по видам деятельности и по годам в прогнозных ценах соответствующего года, определенных с использованием прогнозных индексов цен, установленных в прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, утвержденном Министерством экономического развития Российской Федерации.

3.7. Расчет эффективности инвестирования средств, осуществляемый путем сопоставления динамики показателей надежности, качества и энергоэффективности объектов централизованных систем водоснабжения и расходов на реализацию инвестиционной программы.

3.8. Предварительный расчет тарифов в сфере водоснабжения на период реализации инвестиционной программы.

3.9. Сроки и этапы реализации программы (на период 2018 -2020 года).

4. Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы на плановый период с 2018 по 2020 годы.

4.1. Установка приборов учета тепловой энергии для производства горячей воды в ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 7, ЦТП 8, ЦТП 9,  ЦТП 10, ЦТП 12, ЦТП 13, ЦТП 16, ЦТП 17, ЦТП 31, ЦТП 32. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 4,5 млн. руб.

4.2. Капитальный ремонт циркуляционной системы, пуско-наладочные работы в  ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 9, ЦТП 16.

Характеристика объектов:

От ЦТП - 1 - жилые дома Центрального микрорайона г. Искитима № 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24 и 28 б, общей протяженностью (с учетом подключения к зданиям) - 240 м. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 2,4 млн. руб.

От ЦТП - 2 - жилые дома Центрального микрорайона г. Искитима № 20а и 20б, общей протяженностью (с учетом подключения к зданиям) - 54 м. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 0,85 млн. руб.

От ЦТП - 3 - жилые дома Центрального микрорайона г. Искитима № 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22а и МБОУ СОШ № 12, общей протяженностью (с учетом подключения к зданиям) - 430 м. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 4,56 млн. руб.

От ЦТП - 9 жилые дома Центрального микрорайона г. Искитима № 31, 33, 35, 37, 38, 39 и 46, общей протяженностью (с учетом подключения к зданиям) 499,2 м. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 3,95 млн. руб.

От ЦТП - 16 жилой дом Центрального микрорайона г. Искитима № 3, общей протяженностью (с учетом подключения к зданиям) - 128 м. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ 0,85 млн. руб.

4.3. Замена водоподогревателей ЦТП 7, ЦТП 12, ЦТП 13, ЦТП 17, ЦТП 31, ЦТП 32, ЦТП 35. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 2,5 млн. руб.

4.4. Автоматизация и диспетчеризация водоподогревательного оборудования в ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 7, ЦТП 8, ЦТП 9,  ЦТП 10, ЦТП 12, ЦТП 13, ЦТП 16, ЦТП 17, ЦТП 31, ЦТП 32. Ориентировочная стоимость работ составит 1,5 млн. руб.

4.5. Замена ветхих сетей горячего водоснабжения в микрорайонах Центральный, Северный, Южный, Подгорный. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 3,5 млн. руб.

4.6.  Своевременный ремонт зданий ЦТП.

4.7. Обеспечение беспрепятственного доступа для проезда пожарных машин в рамках мероприятий по антитеррористической безопасности объектов жизнеобеспечения населения.

5. Ожидаемые результаты от реализации инвестиционной программы:

За счет реализации инвестиционной программы необходимо обеспечить достижение следующих показателей – целевых индикаторов:

| №, п/п | Показатели инвестиционной программы | Целевые индикаторы |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Наименование, ед. изм. | Значение до реализации инвестиционной программы |  | Значение после реализации инвестиционной программы |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  |
| 1 | Надежность (бесперебойность) снабжения потребителей горячим водоснабжением | 1. Аварийность систем, ед./км теплоснабжения | 0,15 |  | 0,13 |  |
| 2 | Качество ГВС | В соответствии с существующими стандартами |  |  |  |  |
| 3 | Энергетическая эффективность | Доля потерь воды в сетях ГВС, % | 0,5 | 0,2 |  |  |

6. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» направляет проект разработанной инвестиционной программы на согласование в администрацию города Искитима Новосибирской области (далее - Администрация).

Администрация:

- обязана рассмотреть проект инвестиционной программы на предмет ее соответствия техническому заданию и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» в течение 30 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на согласование.

- в соответствии с частью 5 статьи 40 Федерального закона «О водоснабжении и водоотведении» вправе привлекать к рассмотрению проекта инвестиционной программы в целях анализа ее обоснованности независимые организации.

Основанием для отказа в согласовании проекта инвестиционной программы является несоответствие инвестиционной программы техническому заданию.

В случае отказа в согласовании проекта инвестиционной программы Администрация указывает причину отказа.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» обязана в течение 7 дней после получения уведомления об отказе в согласовании проекта инвестиционной программы доработать его и направить на повторное согласование в Администрацию или направить на подписание протокол разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанный руководителем данной организации.

Администрация не позднее 7 дней со дня получения протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана его рассмотреть, подписать и направить в МУП «ТЕПЛОСЕТЬ».

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» в течение 3 дней со дня получения от Администрации протокола разногласий к проекту инвестиционной программы обязана направить проект инвестиционной программы с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение.

В случае неполучения МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» протокола разногласий к проекту инвестиционной программы, подписанного Главой города, в 3 дневный срок, протокол разногласий к проекту инвестиционной программы считается согласованным и проект инвестиционной программы может быть направлен в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение с протоколом разногласий к проекту инвестиционной программы без подписи Главы города.

Администрация обязана рассмотреть доработанный проект инвестиционной программы и уведомить о согласовании или об отказе в согласовании МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» в течение 7 дней со дня представления проекта инвестиционной программы на повторное согласование.

В случае повторного отказа в согласовании проекта инвестиционной программы, ее дальнейшее согласование осуществляется в порядке, предусмотренном данным разделом.

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» в течение 3 дней со дня получения согласования от администрации обязана направить проект инвестиционной программы в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации на утверждение.

Утверждено

постановлением администрации

города Искитима Новосибирской

области от  21.02.2017  № 264

Техническое задание на разработку инвестиционной программы

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» «Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения города Искитима Новосибирской  области на 2018-2020 годы»

1. Общие положения

1.1. Основание для разработки технического задания.

Техническое задание на разработку инвестиционной программы МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» «Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения города Искитима Новосибирской  области на 2018-2020 годы» (далее - техническое задание) разработано в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 5 мая 2014 г. № 410 «О порядке согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ (за исключением таких программ, утверждаемых в соответствии с законодательством Российской Федерации об электроэнергетике)», Градостроительным кодексом РФ.

1.2. Требования, устанавливаемые техническим заданием.

Настоящее техническое задание устанавливает требования: к целям, задачам и ожидаемому результату выполнения инвестиционной программы

МУП «ТЕПЛОСЕТЬ»  «Развитие, реконструкция и модернизация систем теплоснабжения города Искитима Новосибирской  области на 2018-2020 годы» (далее - инвестиционная программа); к подготовке инвестиционной программы.

1.3. Термины и определения.

В настоящем техническом задании применяются понятия и термины,
используемые в действующем законодательстве.

2. Цели, задачи и ожидаемые результаты выполнения инвестиционной программы.

2.1. Цели инвестиционной программы.

Инвестиционная программа разрабатывается в целях:

- модернизации основных производственных фондов предприятия для предоставления коммунальных услуг теплоснабжения надлежащего качества и необходимого объема;

- повышения эффективности, устойчивости и надежности функционирования систем теплоснабжения;

- формирования условий для бесперебойного и качественного теплоснабжения населения, учреждений, предприятий и организаций города Искитима;

- обеспечения доступности услуг теплоснабжения для потребителей за счет снижения энергетической составляющей затрат и снижения времени проведения ремонтных работ.

2.2. Задачи инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна быть направлена на решение следующих задач (в ходе подготовки инвестиционной программы необходимо определить и указать в соответствующем разделе сумму инвестиций, направляемых на решение каждой из задач):

- реконструкции и модернизации существующих объектов теплоснабжения; уменьшение тепловых и гидравлических потерь при транспортировке теплоносителя за счет улучшения эксплуатационных свойств теплоизоляции и увеличения диаметра труб;

- снижение производственных затрат, повышение экономической эффективности предоставляемых услуг теплоснабжения и применения энергосберегающих технологий; повышение технической оснащенности МУП «ТЕПЛОСЕТЬ».

3. Структура инвестиционной программы.

Инвестиционная программа должна включать разделы:

3.1. Паспорт инвестиционной программы, который должен содержать следующую информацию:

наименование регулируемой организации, в отношении которой разрабатывается инвестиционная программа, ее местонахождение и контакты ответственных лиц;

наименование уполномоченного органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, утвердившего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц; наименование органа местного самоуправления, согласовавшего инвестиционную программу, его местонахождение и контакты ответственных лиц.

3.2. Перечень мероприятий по модернизации объектов системы централизованного теплоснабжения, а также краткое описание мероприятий инвестиционной программы, в том числе обоснование их необходимости, расходы на модернизацию каждого из объектов системы централизованного теплоснабжения в прогнозных ценах соответствующего года, оцененных с использованием прогнозных индексов цен в соответствии с прогнозом социально-экономического развития Российской Федерации на очередной финансовый год и плановый период, описание и место расположения модернизируемых объектов системы централизованного теплоснабжения, обеспечивающие однозначную идентификацию таких объектов, основные технические характеристики таких объектов до и после реализации мероприятия.

3.3. Плановые значения показателей, достижение которых должно быть предусмотрено в результате реализации соответствующих мероприятий инвестиционной программы:

а) удельный расход электрической энергии на транспортировку теплоносителя (кВт*ч/м3);

б) удельный расход условного топлива на выработку единицы тепловой энергии и (или) теплоносителя (т.у.т./Гкал и (или) т.у.т./м3);

в) объем присоединяемой тепловой нагрузки новых потребителей (Гкал/ч);

г) процент износа объектов системы теплоснабжения с выделением процента износа объектов, существующих на начало реализации инвестиционной программы (процентов);

д) потери тепловой энергии при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (Гкал в год и процентов от полезного отпуска тепловой энергии);

е) потери теплоносителя при передаче тепловой энергии по тепловым сетям (тонн в год для воды и куб. м в год для пара);

ж) физические, химические, биологические и иные показатели, характеризующие снижение негативного воздействия на окружающую среду, определяемые в соответствии с законодательством Российской Федерации об охране окружающей среды;

з) показатели надежности объектов системы централизованного теплоснабжения, определяемые в соответствии с правилами определения плановых значений показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения, правилами расчета их фактических значений, а также правилами определения достижения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, указанных плановых значений, утверждаемыми Правительством Российской Федерации.

3.4. Текущие значения показателей надежности и энергетической эффективности объектов системы централизованного теплоснабжения до начала реализации инвестиционной программы, а также плановые значения таких показателей в результате реализации инвестиционной программы по годам реализации.

3.5. График выполнения мероприятий инвестиционной программы по годам с указанием отдельных объектов, планируемых сроков и объемов выполнения работ по модернизации, объемов финансирования мероприятий.

3.6. Финансовый план регулируемой организации, составленный на период реализации инвестиционной программы с разделением по видам деятельности, по годам в ценах соответствующего года с использованием прогнозных индексов цен и по источникам финансирования.

3.7. Объем средств, необходимых на реализацию мероприятий инвестиционной программы, устанавливается с учетом укрупненных сметных нормативов для объектов непроизводственного назначения и инженерной инфраструктуры, утвержденных федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере строительства и жилищно-коммунального хозяйства, и включает в себя все расходы, связанные с проведением мероприятий инвестиционной программы, в том числе расходы на:

а) приобретение материалов и оборудования;

б) осуществление строительно-монтажных работ, пусконаладочных работ;

в) осуществление работ по замене оборудования с улучшением технико-экономических характеристик;

г) подготовку проектной документации.

4. Перечень мероприятий по реализации инвестиционной программы на плановый период с 2018 по 2020 годы.

4.1. Разработка проектно-сметной документации для приобретения и установки приборов учета тепловой энергии в ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 7, ЦТП 8, ЦТП 9,  ЦТП 10, ЦТП 12, ЦТП 13, ЦТП 16, ЦТП 17, ЦТП 31, ЦТП 32. Ориентировочная стоимость строительно-монтажных работ составит 4,5 млн. руб.

4.2. Замена  ветхих тепловых сетей, замена теплоизоляции магистральных тепловых сетей от котельных ООО «ИГК» в микрорайоне Центральный и Северный и АО «НЗИВ» в микрорайонах Южный и Подгорный. Ориентировочная стоимость 21 млн. руб.

4.3. Диспетчеризация и автоматизация ЦТП 1, ЦТП 2, ЦТП 3, ЦТП 4, ЦТП 5, ЦТП 7, ЦТП 8, ЦТП 9,  ЦТП 10, ЦТП 12, ЦТП 13, ЦТП 16, ЦТП 17, ЦТП 31, ЦТП 32. Ориентировочная стоимость работ составит 1,5 млн. руб.;

4.4. Проведение испытаний на тепловые потери. Ориентировочная стоимость 1 млн.руб.;

4.5. Проведение гидравлических расчетов тепловых сетей микрорайонов Северный, Центральный, Южный, Подгорный. Ориентировочная стоимость 1,5 млн.руб.

5. Ожидаемые результаты при реализации инвестиционной программы.

В ходе реализации данной инвестиционной программы должны быть достигнуты следующие результаты:

- разработка проектно-сметной документации для приобретения и установки приборов учета тепловой энергии ЦТП;

- замена  ветхих тепловых сетей, замена теплоизоляции магистральных тепловых сетей от котельных ООО «ИГК» и АО «НЗИВ»;

- диспетчеризация и автоматизация ЦТП;

- ремонт зданий ЦТП; строительство и реконструкция тепловых сетей, имеющих недостаточную пропускную способность, проведение испытаний на тепловые потери;

- разработка технологических карт;

- проведение гидравлических расчетов тепловых сетей микрорайонов Северный, Центральный, Южный, Подгорный;

- сокращение количества жалоб и претензий на качество предоставляемых услуг.

6. Порядок и форма представления, рассмотрения и утверждения инвестиционной программы.

6.1. МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» направляет инвестиционную программу на утверждение в орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в срок не позднее 15 календарных дней со дня направления в налоговые органы годового бухгалтерского баланса за предыдущий год.

6.2. В случае соответствия инвестиционной программы критериям установленным пунктами 8 – 19  Правил согласования и утверждения инвестиционных программ организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности в сфере теплоснабжения, а также требований к составу и содержанию таких программ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 05 мая 2014 г. № 410 (далее - Правила) орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 рабочих дней со дня получения от МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» инвестиционной программы направляет ее на согласование в Администрацию города Искитима (далее - Администрация).

6.3. В случае если инвестиционная программа не соответствует пунктам 8 – 19 Правил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 7 дней со дня получения инвестиционной программы принимает решение о ее возврате на доработку с указанием разделов (пунктов) инвестиционной программы, требующих доработки.

6.4. МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» представляет доработанную в соответствии с пунктом 22 Правил инвестиционную программу в течение 15 рабочих дней со дня получения замечаний органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации.

6.5. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации направляет доработанную в соответствии с пунктом 22 Правил инвестиционную программу на согласование в Администрацию в течение 3 дней со дня ее получения от МУП «ТЕПЛОСЕТЬ».

6.6. Администрация рассматривает инвестиционную программу в течение 30 дней со дня ее получения от органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации и уведомляет его о согласовании (об отказе в согласовании) инвестиционной программы в течение 3 дней со дня принятия соответствующего решения.

6.7. В случае если орган местного самоуправления в указанный срок не уведомил орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации о принятом решении, инвестиционная программа считается согласованной.

6.8. Администрация  отказывает в согласовании в следующих случаях:

инвестиционная программа не обеспечивает реализацию мероприятий по развитию системы теплоснабжения, включенных в схему теплоснабжения соответствующего поселения, городского округа;

Администрацией принято решение о том, что в результате реализации мероприятий инвестиционной программы значения показателей надежности и энергетической эффективности не будут достигнуты.

6.9. Отказ в согласовании проекта инвестиционной программы должен быть обоснован, при этом указываются мероприятия по развитию систем теплоснабжения, содержащиеся в схеме теплоснабжения, которые не обеспечиваются инвестиционной программой, либо перечень значений показателей надежности и энергетической эффективности, которые не могут быть достигнуты.

6.10. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 3 дней со дня поступления отказа в согласовании инвестиционной программы направляет ее МУП «ТЕПЛОСЕТЬ» для доработки.

6.11. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации в течение 20 дней со дня получения от Администрации решения о согласовании инвестиционной программы рассматривает инвестиционную программу и по результатам рассмотрения принимает решение об утверждении инвестиционной программы или об отказе в утверждении инвестиционной программы и необходимости ее доработки с указанием причин отказа по основаниям, предусмотренным пунктом 30 Правил.

6.12. Орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации утверждает инвестиционную программу до 30 октября года, предшествующего периоду начала реализации инвестиционной программы.